## Об.№1
Образец № 4а - Техническа оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №6 /Търговско наименование/, колона № 7 /Производител/, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | № на номенклатурна единица | Наименование | Мярка | Прогнозно Количество за две години | Търговско наименование | Производител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Общоболнични консумативи
Спринцовки, инжекционни игли, системи за инфузия и трансфузия, Консумативи за периферно венозно катетаризиране
1 | 1 | Спринцовка 1сс инсулинова с игла, трикомпонентна | бр. | 400
1 | 2 | Спринцовка 2сс еднократна двукомпонентна | бр. | 400
1 | 3 | Спринцовка 2сс еднократна трикомпонентна | бр. | 100000
1 | 4 | Трикомпонентна спринцовка 2 мл Luer Lock | бр. | 200
1 | 5 | Спринцовка 5сс еднократна двукомпонентна | бр. | 400
1 | 6 | Спринцовка 5сс еднократна трикомпонентна | бр. | 70000
1 | 7 | Трикомпонентна спринцовка 5 мл Luer Lock | бр. | 200
1 | 8 | Спринцовка 10сс еднократна двукомпонентна | бр. | 400
1 | 9 | Спринцовка 10сс еднократна трикомпонентна | бр. | 55000
1 | 10 | Трикомпонентна спринцовка 10 мл Luer Lock | бр. | 200
1 | 11 | Спринцовка 20сс еднократна двукомпонентна | бр. | 400
1 | 12 | Спринцовка 20сс еднократна трикомпонентна | бр. | 65000
1 | 13 | Трикомпонентна спринцовка 20 мл Luer Lock | бр. | 200
1 | 14 | Спринцовка 50сс ексцентричен конус трикомпонентна | бр. | 200
1 | 15 | Спринцовка 50сс перфузорен тип-центричен конус с Луер лок накрайник трикомпонентна | бр. | 2000
1 | 17 | Спринцовка 50сс катетърен конус трикомпонентна | бр. | 500
1 | 18 | Спринцовка 100 сс катетърен тип с луер адаптер, в кутии | бр. | 200
1 | 19 | Игла инжекционна тип "Луер" /еднократни/ i.m,,i.v.,s.c., -27G, 26G, 25G, 23G, 22G, 21G, 20G,19G,18G триповърхностно острие, ръбове (лазерно заточени), силиконово покритие | бр. | 400000
1 | 20 | Игла инжекционна тип "Луер" /еднократни/ i.m,,i.v.,s.c., -30G,17G, 16G, 15G, триповърхностно острие, ръбове (лазерно заточени), силиконово покритие | бр. | 2000
1 | 21 | Игла инжекционна с филтър 5 микрона устойчив на киселини, основи, разтворители и въглероди, 18G | бр. | 200
1 | 22 | Удължител за перфузор 1800мм | бр. | 2000
1 | 23 | Удължител за перфузор спираловиден 300см | бр. | 100
1 | 24 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора - 15micr, игла за въздух, 21G игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 50000
1 | 25 | Система за трансфузия с пластмасова игла- гъвкава тръба с min 3мм ф, 170micr филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар , херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 1500
1 | 26 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла , филтър за разтвора - 15micr, игла за въздух, 21G игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 100
1 | 27 | Инфузионна система с прецизен контрол на потока при гравитационна инфузия; флексибилна прозрачна камера, позволяваща визуален контрол на капката и бързо, и лесно регулиране нивото на течността; филтър за течности 15 μm; вградена затваряща се система за обезвъдушаване с хидрофобен и олеофобен PTFE- филтър; прецизен регулатор, регулиращ потока | бр. | 40
1 | 28 | Периферна венозна канюла - от G14 до G24, рентгеновопозитивна лента, хидрофобен филтър, предпазно капаче, фиксиращи крилца, цветно маркировка на диаметъра | бр. | 40000
1 | 29 | Интравенозна канюла с предпазител - вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Хидрофобен кръвен фиртър; Фирксиращи крилца и инжекционен порт с капаче; Диаметри от: G14 до G24 (2,2 до 0,9 мм). | бр. | 600
1 | 30 | Капачки за абокати | бр. | 600
1 | 31 | Кранчета за системи - трипътни | бр. | 400
1 | 32 | Трипътно кранче устойчиво на липиди и цитостатици, устойчиво на налягане до 7 bar | бр. | 200
1 | 33 | Мини спайк - игла за банки с филтър | бр. | 400
1 | 34 | Спринцовка 50сс за перфузор "ИП2/50Импулс АД Габрово" | бр. | 1000
1 | 35 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10
1 | 36 | Комплект за перкутанна трахеостомия, съдържащ: трахеостомна канюла, водач, интродюсер, дилатиращ форцепс, скалпел, спринцовка | бр. | 10
1 | 37 | Спинална игла със страничен отвор - моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката;полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с цветен код на диаметъра:G22 -G25 | бр. | 200
1 | 38 | Спинална игла тип Lancet - заточване на върха по Квинке; полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра:G18 -G27 | бр. | 200
Катетри , Уринаторни торби, Стомашни сонди Консумативи за интубация, трахеостомия, аспирация
1 | 39 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.3м, вместимост на торбата 2.0л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем , с възможност за закрепване, стерилни | бр. | 200
1 | 40 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, долно или горно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване-стерилни | бр. | 2400
1 | 41 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 200
1 | 42 | Уринарна система, затворена, с камера за стерилна урина | бр. | 20
1 | 43 | Сонда стомашна СН14-СН26 | бр. | 400
1 | 44 | Сонда гастродуоденална тип "Райл" с ренгеноконтрастна нишка СН6-СН24 , 1.20-L, 4 отвора | бр. | 20
1 | 45 | Прозрачна PVC сонда тип Раил с рентгеноконтрастна линия утежнен метален връх,4 странични отвора и деления на 45, 55, 65 и 75 см. / от 10 Fr до 20Fr- 125 см. Женска гъвкава свръзка с капачка. | бр. | 20
1 | 46 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух СН14-СН22 - 6 отвора, ренгеноконтрасна нишка | бр. | 80
1 | 47 | Водач за интубационни тръби - метален | бр. | 40
1 | 48 | Ректален катетър СН16-СН28 | бр. | 300
1 | 49 | Катетър тип "Нелатон" с рентгеноконтрастна нишка СН6-СН30, L 360 mm | бр. | 400
1 | 50 | Катетър тип "Нелатон" с рентгеноконтрастна нишка СН6-СН28, L 500 mm | бр. | 200
1 | 51 | Гръден троакар с дрен - 20 - 32 Fr/ L-40 см | бр. | 40
1 | 52 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 3-5 mlсс - 6 -10 CH, със силиконово покритие | бр. | 100
1 | 53 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон до 30сс - 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 CH със силиконово покритие | бр. | 2000
1 | 54 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 CH със силиконово покритие | бр. | 100
1 | 55 | Сет за клизма съдържащ- торба за клизма с капацитет 1750 мл., клампа, катетър, чаршаф, сапун, лубрикант, полиетиленова ръкавица | бр. | 20
1 | 56 | Интубационна тръба с балон с ниско налягане и голям обем, "Мърфи" отвор, с маркировка за вътр. диаметър на тръбата върху контр. балон, размери от 5.0 до 10.0мм | бр. | 200
1 | 57 | Интубационна тръба с допълнителен лумен, с възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 200
1 | 58 | Канюла носна - за възрастни | бр. | 200
1 | 59 | Канюла носна - за деца | бр. | 200
1 | 60 | Канюла трахеостомна | бр. | 40
1 | 61 | Катетър дрен Кер №9, 10, 12, 14 | бр. | 40
1 | 62 | Кислородна маска тип Ешман - деца | бр. | 80
1 | 63 | Кислородна маска тип Ешманн - за възрастни | бр. | 200
1 | 64 | Клампа за пъпна връв | бр. | 600
1 | 65 | Колектор за урина детски | бр. | 20
1 | 66 | Сонда за хранене за бебета № 4-10 | бр. | 400
1 | 67 | Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 200 сс. | бр. | 20
1 | 68 | Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 400 сс. | бр. | 20
1 | 69 | Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 600 сс. | бр. | 20
1 | 70 | Редон дрен с рентгеноконтрастна нишка, кръстосани перфорации, дължина 50 см., СН 08/ СН 18 | бр. | 40
1 | 71 | Редон бутилка тип "Мехче", нисък вакуум (първоначално налягане 10 000 Ра), без конектираща тръба, обем 150 сс. | бр. | 10
1 | 72 | Аспирационна канюла Янкауер с възможност за контролиране на всмукването от 14Fr до 21Fr, 21 см. Двойно опаковони | бр. | 20
1 | 73 | Аспирационна канюла Янкауер от 14Fr до 21Fr, 21 см. Двойно опаковони | бр. | 20
1 | 74 | Филтри за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, Ф 22мм конектор, мъртъв обем 55мл. Да осигуряват 99.99% бактериална и вирусологична защита. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 0.9 mbar. | бр. | 100
1 | 75 | Филтри за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за деца, Ф 22мм конектор, мъртъв обем 25мл. Да осигуряват 99.99% бактериална и вирусологична защита. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 2.8 mbar. | бр. | 100
1 | 76 | Филтри тип "Изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл, резистанс 0,2mbar при 30л./мин. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 20
1 | 77 | Механични (НЕРА) филтри за анестезия с антибактериално действие, за възрастни, Ф 22 конектор, мъртъв обем 55мл. Да осигуряват 99.9999% бактериална и вирусологична защита.Произведени от полипропилен без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 1.3 mbar. | бр. | 100
1 | 78 | Катетър моунт с Г- образен конектор, за връзка между интубационна тръба и шлангове, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, разтегателен, с дължина 10 - 16см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2.4 mbar | бр. | 100
1 | 79 | Катетър моунт с Г- образен конектор, за връзка между интубационна тръба и шлангове, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2.1 mbar. | бр. | 100
1 | 80 | Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, състоящ се от два шланга по 1,8м и Y-парче с малък порт за бронхоскопии, без латекс и PVC. | бр. | 40
1 | 81 | Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, за анестезия, състоящ се от два шланга по 1,5м и Y-парче с малък порт за бронхоскопии, балон 2л с шланг 0.8м, без латекс и PVC | бр. | 40
1 | 82 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 150см | бр. | 40
1 | 83 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 110 см | бр. | 40
1 | 84 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 60 см | бр. | 40
1 | 85 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 35см | бр. | 40
1 | 86 | Пациентен шланг за деца, за многократна употреба, силиконов, 60см | бр. | 40
1 | 87 | Пациентен шланг за деца, за многократна употреба, силиконов, 110 см | бр. | 20
1 | 88 | Балон за анестезия, 2.3 л, силикон | бр. | 20
1 | 89 | Балон за анестезия, 1.5 л, силикон | бр. | 20
1 | 90 | Влагоуловителни чашки към пациентни шлангове | бр. | 20
1 | 91 | Y -конектор за пациентни шлангове с луер лок, за анестезия | бр. | 100
1 | 92 | Y -конектор за пациентни шлангове, за респиратори | бр. | 40
1 | 93 | Лицеви маски за анестезия за многократна употреба, силиконови, анатомични, размери от 0 до 5. | бр. | 20
1 | 94 | Лицеви маски за анестезия за еднократна употреба, анатомични, прозрачни, с въздушна възглавница, цветово кодирани, размери от 1 до 6. | бр. | 60
1 | 95 | Сензор за поток, за анестезиологични и дихателни апарати AVANCE CARESTATION | бр. | 10
1 | 96 | Кислороден сензор за анестезиологични и дихателни апарати AVANCE CARESTATION | бр. | 10
1 | 97 | Ороназална маска за неинвазивно обдишване на пациенти : с гел, автоклавируеми за многократна употреба | бр. | 100
1 | 98 | Маска за цяло лице за неинвазивно обдишване на пациенти | бр. | 100
1 | 99 | Стандартен абсорбент за клинична употреба, съставен от къси порести частици с форма на полусфера (d: 4мм). Химичен състав: калциев хидроксид, натриев хидроксит, етилен виолет, вода.. Подходящ за употреба с дихателни системи за анестезия. Опакован в туби. | бр. | 20
1 | 100 | ЦВК еднолуменен по Селдингер 4F, 5F, 6F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 100
1 | 101 | ЦВК двулуменен по Селдингер 7F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 20
1 | 102 | ЦВК трилуменен по Селдингер 5F, 7F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 20
1 | 103 | Артериален катетър Ледер кат | бр. | 10
1 | 104 | Фогарти катетър | бр. | 20
1 | 105 | Валва/клапа/ контролна за аспирация | бр. | 100
1 | 106 | Катетър абдоминален - отворен канал; шест отвора; дължина 600mm; размери CH6 - CH36 | бр. | 40
1 | 107 | Сонда ендобронхиална аспирационна-два отвора; отворен канал; накрайник с цветово кодиране на размера: размери CH6, CH8, CH10;CH12, CH14, CH16,CH18,CH20. | бр. | 80
1 | 108 | Аспирационен шлаух с два конектора, 210 см, №25 | бр. | 100
1 | 109 | Гьодели | бр. | 60
1 | 110 | Назални въздуховоди | бр. | 200
1 | 111 | Катетър “бътерфлай” №21-25 | бр. | 400
Стерилни и нестерилни ръкавици
1 | 112 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант .Да притежават микро- грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма ,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт .Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.5 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 12000
1 | 113 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант .Да са от естесвен латекс, бял цвят и анатомична форма ,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5до 9.0 от 260 до 285 мм..Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.5 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 100
1 | 114 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с ататамична форма без пудра за свръчувствителна кожа с максимална дебелина в областа на дланта до 0.18мм и кръгъл кант Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят,която да осигурява отличен захват и тактилност.Размери от 5.5до 9.0 от 250 до 285 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 400
1 | 115 | Стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра много финни с кръгъл кант ,да могат да се поставят два чифта един върху друг .Да са със зелен цвят и анатомична форма .Да осигуряват максимална чувствителност ,да могат да се използват в микрохирургия Размери от 5.5до 9.0 от 270 до 290 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 100
1 | 116 | Стерилни хирургични нелатексови ръкавици без пудра с изцяло анатомичен кръгъл кант ,да са направени от попиизопрен . Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата . Да са с кремав цвят и синтетичен вътрешен слой. Размери от 5.5до 9.0 от 270 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс.АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 9 N. | чф. | 100
1 | 117 | Стерилни хирургични нелатексови ръкавици без пудра ,изцяло анатомични с навит ръб, направени от полиизопрен по технология без ускорители . Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да са осигурят по малка умора на ръката по време на операция . Размери от 5.5до 9.0 от 275 до 290 мм .Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 9 N. | чф. | 100
1 | 118 | Латексови ръкавици нестерилни, с пудра лесни за слагане ,некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр. | 80000
1 | 119 | Латексови ръкавици нестерилни , без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без пудра ,некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр. | 2000
1 | 120 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс, цвят син, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 2000
1 | 121 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, без латекс, цвят бял, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 2000
1 | 122 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, много финни, без латекс, цвят розов, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 400
1 | 123 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс, цвят черен, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 400
1 | 124 | Нелатексови ръкавици нестерилни , винилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс,некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 400
1 | 125 | Латексови ръкавици нестерилни , да са текстурирани с по дебела стена и удължен маншет ,некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация . Размери от S до XL | бр. | 400
1 | 126 | Ръкавици еднократни полиетиленови с грапава повърхност | бр. | 2000
Чаршафи сетове и общоболничен консуматив
1 | 127 | Медицинска ролка, двупластова -целулозна хартия, ширина 50см. и дължина 60м. с перфорация през 60см. | бр. | 100
1 | 128 | Медицинска ролка ,двупластова -целулозна хартия слепена с фолио, водонепромокаема,ширина 50см. и дължина 60м. с перфорация през 60см. | бр. | 300
1 | 129 | Стерилна хирургична защитна престилка , изработена от 5-слоен нетъкан материал, минимум 35 г/кв.м. Цвят да е тъмносин, UH херметизиран, ръкавите да завършват с плетен еластичен маншет,изработен от полиестер , да не съдържа памук, етикетът за размера да е зашит при подшития ръб на врата.Съединяването на ръбовете да е чрез слепване.Престилката да едвойно опакована в нетъкан текстил , като са вкючени 2 бр.кърпи Да имат цветен индикатор за стерилизация и 2 залепващи етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност върху джоб от типа "peel-off(самозалепващ)". Да са устойчиви към проникване на течност . Размери на престилките S,M,L,XL,XXL. | бр. | 1000
1 | 130 | Стерилна хирургична подсилена защитна престилка , изработена от 5-слоен нетъкан материал, минимален грамаж 35 г/кв,да е подсилена в предната област и 3/4 от ръкавите да е от полиетилен и полипропилен с минимален грамаж 40г/кв. Цвят да е тъмносин, херметизиран, маншетите да са изработени от полиестер, да не съдържа памук, етикетът за размера да е зашит при подшития ръб на врата.Съединяването на ръбовете да е чрез слепване.Престилката да едвойно опакована в нетъкан текстил , като са вкючени 2 бр.кърпи. Да имат цветен индикатор за стерилизация и 2 залепващи етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност върху джоб от типа "peel-off(самозалепващ)". Да са устойчиви към проникване на течност . Размери на престилките S,M,L,XL,XXL. | бр. | 1000
1 | 131 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 90/90 без прорез | бр. | 4600
1 | 132 | Стерилен оаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 90/90 с прорез | бр. | 1600
1 | 133 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 без прорез | бр. | 100
1 | 134 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 с прорез | бр. | 100
1 | 135 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез | бр. | 600
1 | 136 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 с прорез | бр. | 800
1 | 137 | Стерилен халат за посетител- да е от хидрофобен нетъкан материал осигуряващ ефективна защита от течности и бактерии .Престилката да е с дълъг ръкав,без маншет да е снабдена с допълнително връзки: Размери :S, M, L, XL, XXL. | бр. | 40
1 | 138 | Нестерилен халат за посетител- да е от хидрофобен нетъкан материал осигуряващ ефективна защита от течности и бактерии .Престилката да е с дълъг ръкав, с еластичен маншет да е снабдена с допълнително връзки: Размери :S, M, L, XL, XXL | бр. | 200
1 | 139 | Нестерилен еднократен комплект за опериране тип пижама направен от хидрофобен нетъкан материал :Състои се от панталон с пришита лента на талията и Т- орбазна блуза. Размери :S, M, L, XL, XXL | бр. | 200
1 | 140 | Стерилен хирургичен комплект тип "основен" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m². Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, да е изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 горна прилепваща покривка - минимални размери 150x240 cm, 1 долна прилепваща покривка - минимални размери 170x175 cm, 2 странични прилепващи покривки - минимални размери 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, нинимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"( самозалепващ ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 141 | Стерилен хирургичен комплект тип "универсален, подсилен" - ,покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m². подсилен със 70 gsm Spunlace с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm,да е изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал 1 подсилена горна прилепваща покривка - минимални размери 150x240 cm, размер на подсилване минимум 50x75cm, 1 подсилена долна прилепваща покривка - минимални размери 170x200 cm, размер на подсилване минимум 50x75cm, 2 подсилени странични прилепващи покривки - минимални размери 75x90 cm, размер на подсилване минимум 45x60cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 142 | Стерилен хирургичен комплект тип "абдоминален - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 подсилена абдоминална покривка - минимални размери 230x260 cm с интегрирани гамащи, 2 фенестрации: абдоминална - прилепваща, минимален размер 32x40cm, заобиколена с подсилване с минимални размери 60x120cm, и перинеална - неприлепваща, с минимални размери 9x12cm, заобиколена с подсилване с минимални размери 50x84cm, и 3 интегрирани 2,5x15cm фиксатори за тръби велкро, 2 целулозни хавлии 30x40cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 143 | Стерилен хирургичен комплект тип "колянна артроскопия" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум грамаж 62 g/m². Съдържание - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за колянна артроскопия с минимални размери 200x320 cm, с 2 еластични (регулируеми) отвърстия, един джоб за събиране на течност с изходно отвърстие и фиксатор за тръби велкро 2,5x25 cm, 1 покривка под крака - минимални размери 150x150 cm, 1 стокинет - минимални размери 25x80 cm, 2 залепващи ленти 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 144 | Стерилен хирургичен комплект тип "ръка/крак" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: - 1 покривка за ръка/крак с минимални размери 220x320cm, с 1 еластично (регулируемо) отвърстие φ 3 cm, заобиколено от подсилена област с минимални размери 150x150cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 145 | Стерилен хирургичен комплект тип "раменна артроскопия" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел PE филм, подсилен с PP нетъкан, 1 прилепваща покривка за раменна артроскопия с минимални размери 200x260 cm, с 2 U-цепки 7x60 cm, заобиколени от минимално подсилване 100x130 cm, 1 прилепваща покривка с минимални размери 150x240 cm, с област на подсилване с минимални размери 50x75 cm, 1 покривка под крайника - минимални размери 150x150cm, 1 стокинет - минимални размери 25x80 cm, 2 Spunlace залепващи ленти 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не трябва да съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма | бр. | 20
1 | 146 | Стерилен хирургичен комплект тип "тазова хирургия" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в червен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел PE(полиетиленово фолио) филм, подсилен с PP нетъкан, 1 прилепваща тазова покривка с минимални размери 200x260 cm, с U-цепка 7x95 cm, заобиколена от минимално подсилване 150x160 cm, 1 прилепваща покривка с минимални размери 170x300 cm, 1 покривка 75x90cm, 1 стокинет - минимални размери 35x120 cm, 2 Spunlace залепващи ленти 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 147 | Стерилен хирургичен комплект тип "Цезарево сечение ІІ (легнало положение)" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио +нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за Цезарево сечение с минимални размери 250x315 cm, с фенестрация, заобиколена с джоб за събиране на течност с минимални размери 80x80 cm, с филтър и 2 изходни отвърствия, мека бяла минимално 50 gsm Spunlace завивка за бебе - минимален размер 90x100 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм,подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). Опаковките трябва да бъдат сложени в полиетиленов пакет, преди да се поставят в картонена кутия. | бр. | 20
1 | 148 | Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология" - да е изработен от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от 0,065 mm дебел PE филм, подсилен с PP нетъкан, 1 гинекологична покривка с минимални размери 250x300 cm, с вградени гамаши, залепваща фенестрация 9x12cm, заобиколена с джоб за подсилване с минимални размери 50x140 cm, 1 8 μm прозрачна РЕ покривна за перинеалната област 50x50 cm, 1 покривка за под седалището с минимален размер - 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 149 | Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология ІІ" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 гинекологична покривка с минимален размер 250x300 cm, с вградени гамаши, залепваща фенестрация 9x12cm, и джоб за събиране на течност с филтър и изходно отвърстие, 1 покривка за под седалището - 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 1 целулозна хавлия 30x40 cm, подсилена със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off(самозалепващ)" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 150 | Стерилен хирургичен комплект тип "лапароскопия І (легнало положение)" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от мимимум 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за лапароскопия с минимални размери 250x310 cm, със залепваща фенестрация 28x32 cm, с подсилване с минимален размер 16x50 cm от двете страни с 8 фиксатора за кръгъл дренаж и тръби и два прозрачни двойни джоба за инструменти, всеки от тях по 40x73 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в самозалепващ джоб тип "peel-off" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 151 | Стерилен хирургичен комплект тип "лапароскопия ІІ (позиция за литотомия)" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от мимимум 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за лапароскопия с минимални размери 260x300 cm, с вградени гамаши, залепваща фенестрация 28x32 cm, с подсилване с минимален размер 16x50 cm от двете страни с 8 фиксатора за кръгъл дренаж и тръби и два прозрачни двойни джоба за инструменти, всеки от тях по 40x73 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилен с нетъкан материал със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм подсилен , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 152 | Стерилен хирургичен комплект тип "урология" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум г 62 g/m². Съдържание: 1 покривка за урология с минимални размери 185x260 cm, с вградени гамаши, с джоб за събиране на течност с филтър и изходно отвърстие, и 2 залепващи фенестраци: над пубиса и перинеално, и безлатексен предпазител за пръст, 1 самозалепваща се нетъкана лента, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 153 | Стерилен хирургичен комплект тип "ангиография" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио от нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: 1 покривка за ангиография с минимални размери 210x270 cm, с 2 залепващи отвърстия φ 16 cm, напълнени с филм за инцизия, прозрачен полиетиленов филм от едната страна, 1 самозалепващ двоен фиксатор за тръба, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20
1 | 154 | Маска от нетъкан текстил, 3-слойна, едностранно дишаща, снабдена с интегрирана пластична скоба, която позволява перфектно анатомично оформяне, изработена от недразнещ, без мирис, мек материал, приятен за кожата | бр. | 8000
1 | 155 | Шапка тип боне от нетъкан текстил, нестерилна, d.60 см | бр. | 2600
1 | 156 | Калцуни от полиетилен , нешумящи | бр. | 50000
1 | 157 | Еднократни чаршафи 80 см/180 см | бр. | 200
1 | 158 | ПЕЛЕНИ ОТ НТТ 60/60 | бр. | 2600
1 | 159 | ПЕЛЕНИ ОТ НТТ 60/90 | бр. | 3800
Превързочен консуматив
1 | 160 | Бинт марлен 5м/5см | бр. | 1000
1 | 161 | Бинт марлен 10м/10см | бр. | 1800
1 | 162 | Бинт марлен 10м/16см | бр. | 60
1 | 163 | БИНТОВЕ - ЛАСТИЧНИ 10М./ 10СМ. | бр. | 10
1 | 164 | Компрес марлен Микулич 40/40 4 дипли | бр. | 100
1 | 165 | Компрес марлен Микулич 40/40 8 дипли | бр. | 400
1 | 166 | Лигнин 1 кг | бр. | 160
1 | 167 | Лиостипт 5/3 | бр. | 40
1 | 168 | Лиостипт 5/8 | бр. | 40
1 | 169 | Марля на пакет 1м | бр. | 100
1 | 170 | Марля на пакет 5 м | бр. | 300
1 | 171 | Марля на топове 200м/100см 17 нишки | топ | 100
1 | 172 | Марля на топове 200м/100см 20 нишки | топ | 40
1 | 173 | Памук 80 г | бр. | 3000
1 | 174 | Памук естествен | кг | 4
1 | 175 | Санпласт 5см/5м | бр. | 40
1 | 176 | Санпласт хипоалергичен вискоза - 5см/5м | бр. | 3000
1 | 177 | Абсорбираща желатинова хемостатична гъба | бр. | 10
1 | 178 | Абсорбираща желатинова хемостатична гъба назална | бр. | 10
1 | 179 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 5/5/8 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 180 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 7.5/7.5/8 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 181 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/10/8 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 182 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/20/8 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 183 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 5/5/16 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 184 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 7.5/7.5/16 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 185 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/10/16 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 186 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/20/16 дипли х 100бр. | оп. | 20
1 | 187 | Компрес марлен, 17 н., 8 дипли, стерилен - 5/5 х 1бр. | бр. | 100
1 | 188 | Компрес марлен, 17 н., 8 дипли, стерилен - 7.5/7.5 х 1бр. | бр. | 100
1 | 189 | Пластир прозрачен порьозен, лесно се къса в две посоки, подходящ за фиксиране на канюли и катетри 5 cm х 5 m | бр. | 200
1 | 190 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 2.5см/10м | бр. | 20
1 | 191 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 5см/10м | бр. | 20
1 | 192 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 10см/10м | бр. | 100
1 | 193 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 15см/10м | бр. | 20
1 | 194 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 20см/10м | бр. | 20
1 | 195 | Стерилна, прозрачна лепенка от полиуретаново фолио за закрепване на периферни катетри 6х7 см с рамка и етикет | бр. | 20
1 | 196 | Стерилна самофиксираща се превръзка с прорез за канюли със заоблени краища от НТТ с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ вискозен слой; допълнителен почистващ тампон; размер 8 х 6 см | бр. | 36000
1 | 197 | Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с прозрачен прозорец за мониториране и прорез; овална форма; размер 9 х 7 см | бр. | 2000
1 | 198 | Стерилна, прозрачна лепенка от полиуретаново фолио за закрепване на периферни катетри 10х12 см с рамка и етикет | бр. | 200
1 | 199 | Компрес абдоминален Микулич, марля 17 н./ кв. см , 45х45 см., 4 дипли, стерилни, зелени пред пране х 3 бр. в оп. | оп. | 40
1 | 200 | Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, изработен от 68% избелен памук, 24% полиамид, 8% еластан, надлъжна еластичност мин.95% и напречна мин. 800%; оформяне без нищене, подлежи на стерилизация на пара 134°С, ролка 25 метра. |  | 0
1 | 200.1 | N3 - 3 см (длани, ръце и детски глави) | бр. | 2
1 | 200.2 | N4 - 5 см (крака, ходила и детски торс) | бр. | 2
1 | 200.3 | N5 – 6,5 см (глава и детски торс) | бр. | 2
1 | 201 | Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100% полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати ; |  | 0
1 | 201.1 | 7.2 х 5 см подложка 4х2,5см | бр. | 200
1 | 201.2 | 15 х 8 см, подложка11х3,8см | бр. | 200
1 | 201.3 | 20 х 8 см,подложка16х3,8см | бр. | 200
1 | 201.4 | 35 х 10 см, подложка 30,5х5,5 см | бр. | 200
1 | 202 | Стерилна памперсна атравматична превръзка- компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза , контактен слой от хидрофилен нетъкан полипропилен, и горен слой от хидрофобен нетъкан полипропилен; без съдържание на латекс, колофон и фталати |  | 0
1 | 202.1 | 10 х 10 см | бр. | 200
1 | 202.2 | 20 х 10 см | бр. | 200
1 | 202.3 | 15 х 20 см | бр. | 200
1 | 202.4 | 15 х 25 см | бр. | 200
1 | 203 | Стерилна многослойна полиакрилатна превръзка със сърцевина от суперабсорбиращи гранули, с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, импрегнирана с разтвор на Рингер; за 24 часа- размер; |  | 0
1 | 203.1 | 7,5 х 7,5 | бр. | 200
1 | 203.2 | 4 х 7 см, | бр. | 200
1 | 204 | Стерилна многослойна полиакрилатна превръзка за кухинни рани със сърцевина от суперабсорбиращи гранули, с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, импрегнирана с разтвор на Рингер; за 24 часа |  | 0
1 | 204.1 | 7,5 х 7,5 | бр. | 200
1 | 204.2 | 4 х 7 см, | бр. | 200
1 | 205 | Стерилна тюлена мазева превръзка с антибактериален ефект, импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход |  | 0
1 | 205.1 | 10 х 10 см | бр. | 200
1 | 205.2 | 10 х 20 см | бр. | 200
1 | 206 | Силноабсорбираща хидроактивна полиуретанова превръзка със система на отворени пори с капилярно действие за средно до силно ексудиращи улкуси, с горен слой, пропусклив за водни пари |  | 0
1 | 206.1 | размер 10 х 10 см, | бр. | 200
1 | 206.2 | размер 10 х 20 см, | бр. | 200
1 | 206.3 | размер 15 х 15 см, | бр. | 200
1 | 207 | Стерилна абсорбираща самофиксираща се превръзка с хидроколидна матрица от синтетичен еластомер, минерално масло и натриев карбоксиметилцелулоза, покрита с полупрозрачен, водоотблъскващ горен слой от полиуретанов филм, за стимулиране на гранулация и епителизация |  | 0
1 | 207.1 | 7.5 х 7.5 см, | бр. | 200
1 | 207.2 | 10 х 10 см, | бр. | 200
1 | 207.3 | 15 х 15 см, | бр. | 200
1 | 208 | Марлени топчета, 100% памук, 24 н/кв. см., препарирани, нестерилни, с рентг. Контр. Нишка, 6х6см | бр. | 200
1 | 209 | Пяна за меко и бързо почистване на кожата, съдържа креатин, изопарафин и патентован неутрализатор на миризмата; неутрално рН, не е необходимо използването на вода; флакон 400 мл | бр. | 20
1 | 210 | Хидроактивен гел за почистване и овлажняване на дълбоки и сухи рани и размекване на некротична тъкан, съдържа глицерол, хидроксиетил целулоза, карбокси метил целулоза, разтвор на Рингер ; в спринцовка с мерителна скала на буталото, 15 гр. | бр. | 20
Санитаро - хигиенни средства
1 | 211 | Уринатор женски | брой | 10
1 | 212 | Уринатор мъжки | брой | 100
1 | 213 | Подлоги | брой | 20
1 | 214 | Нетерилни шпатули | брой | 6000
1 | 215 | Стерилни шпатули | брой | 200
1 | 216 | Четка за цитонамазка | брой | 400
1 | 217 | Четка за цитонамазка стерилна | брой | 1000
1 | 218 | Спекулум вагинален S,M,L | брой | 2000
Хирургични конци
1 | 219 | Полиамидни антимикробни конци – чилета * № 3/0-6 | кутия | 600
1 | 220 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, USP 4/0, 75 см, 1/2 обла игла със силиконово покритие 22 мм | бр. | 20
1 | 221 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, USP 3/0, 75 см, 3/8 обратно режеща игла със силиконово покритие 24 мм | бр. | 20
1 | 222 | Синтетичен, резорбируем,плетен конец, дебелина0;1;2;3 ,дължина на конеца(+/-5см)12x150 cm, запазване на здравината на опън от 2-3 седмици, лигатури | кут. | 60
1 | 223 | Синтетичен, резорбируем,плетен конец, дебелина0;1;2;3 ,дължина на конеца(+/-5см)6x45 cm, запазване на здравината на опън от 2-3 седмици, лигатури | кут. | 80
1 | 224 | Игли хирургични -обли | бр. | 240
1 | 225 | Игли хирургични-режещи | бр. | 240
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
1 | 226 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 7,5сm/200m | бр. | 40
1 | 227 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 10сm/200m | бр. | 40
1 | 228 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 12сm/200m | бр. | 40
1 | 229 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 15сm/200m | бр. | 40
1 | 230 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 20сm/200m | бр. | 40
1 | 231 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 30сm/200m | бр. | 40
1 | 232 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 40сm/200m | бр. | 40
1 | 233 | Пликове за стерилизация 75мм/200мм | бр. | 100
1 | 234 | Пликове за стерилизация 100мм/250мм | бр. | 400
1 | 235 | Пликове за стерилизация 150мм/270мм | бр. | 100
1 | 236 | Пликове за стерилизация 150мм/380мм | бр. | 400
1 | 237 | Пликове за стерилизация 100мм/520мм | бр. | 100
1 | 238 | Пликове за стерилизация 200мм/400мм | бр. | 100
1 | 239 | Пликове за стерилизация 300мм/570мм | бр. | 100
РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ
1 | 240 | Стандартна термопринтерна хартия за принтер SONY UPP-84S ; 54mm x 13,5 mm | БР. | 50
1 | 241 | Регистрираща термохартия за видеопринтер Митсубиши Електрик, К61В-се/КР61В-се | БР. | 150
1 | 242 | Регистрираща хартия 110*140*142за FUKUDA FX7202 | БР. | 80
1 | 243 | Регистрираща хартия ЕКГ 214х20(int.19mm) BIONET FC 700- ролка | БР. | 30
1 | 244 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 1 ;90 mm X 90mmх400 за SHILLER-AT -1 | БР. | 70
1 | 245 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 10 ;210 mm X 140mmх250 за SHILLER-AT-10 | БР. | 40
1 | 246 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 2 ;210 mm X 280mmх180 за SHILLER-AT 102 | БР. | 120
1 | 247 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 4 ;90 mm X 90mmх200 за SHILLER-AT -4 | БР. | 30
1 | 248 | Регистрираща хартия за ЕКГ 57mm*25mt(int.12mm)-ролка | БР. | 30
1 | 249 | Регистрираща хартия за ЕКГ 80mm*30mt(int.12mm)"INNOMED"-ролка | БР. | 40
1 | 250 | Регистрираща хартия за ЕКГ Фокуда 63*30-ролка | БР. | 160
ДРУГИ
1 | 251 | МАШИНЕН ПРОЯВИТЕЛ -ТУБА БР. бр | БР. | 4
1 | 252 | МАШИНЕН ФИКСАЖ -ТУБА БР. бр | БР. | 2
1 | 253 | РЕНГЕНОВИ ФИЛМИ /зъбни/ | кутия | 5
1 | 254 | РЕНГЕНОВИ ФИЛМИ 35/35 | кутия | 2
1 | 255 | Ръкохватка за електронож за еднократна употреба, двуботонна, в комплект със свързващ кабел 3м. И накрайник електрод тип "Шпатула" | БР. | 50
1 | 256 | Гел за ултразвукова диагностика -без сол ,биосъвместим с кожата -5 литра | бр. | 40
1 | 257 | ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ D30 mm | бр. | 15000
1 | 258 | ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ D40 mm | бр. | 2000
1 | 259 | ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ D50 mm | бр. | 2000
1 | 260 | Стерилни транспортни среди | бр. | 4000
1 | 261 | Стерилни тампони | бр. | 4000
1 | 262 | Контейнер за урина стерилен | бр. | 4000
1 | 263 | Предметни стъкла 76/26 | бр. | 400
1 | 264 | Предметни стъкла матирани 76/26 | бр. | 1200
1 | 265 | Автоматичен турникет-ЕСМАРК с пласмасова закопчалка | бр. | 20
1 | 266 | Термометри – максимални - електронни; водоустойчиви; СЕ-марка; звуков сигнал | бр. | 200
1 | 267 | Термометри за стая | бр. | 20
1 | 268 | Тест ленти за кръвна захар Free Style Optium Neo | бр. | 500
1 | 269 | Тест ленти за урина | бр. | 500
1 | 270 | Остриета за скалпел №22 | бр. | 2000
1 | 271 | Мондщуци, еднократни, картонени за спирометър Ф30 | бр. | 1000
1 | 272 | Монополярни електроди за електронож Ф4мм | бр. | 10
1 | 273 | Мондщуци за инхалатор Ф22 | бр. | 1000
1 | 274 | Неутрални електроди за еднократна употреба, контактна повърхност 168 см2, без свързващ кабел | бр. | 10
.......................................... /.........................................................................................../ дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.№2
Образец № 4а - Техническа оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №6 /Търговско наименование/, колона № 7 /Производител/, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | № на номенклатурна единица | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за две години | Търговско наименование | Производител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 |  | Консумативи за хемодиализа
2 | 1 | Апирогенни филтри за апарати Nikkiso dbb-05 "EF-02D" | брой | 32
2 | 2 | Апирогенни филтри за апарати Frezenius "Diasafe Plus" | брой | 48
2 | 3 | Дезинфекциозен разтвор за гореща дезинфекция Фрезениус и Nikkiso - 5 л. | туба | 48
2 | 4 | Дезинфекциозен разтвор за студена дезинфекция Фрезениус "Puristeril" - 10 л. | туба | 96
2 | 5 | Дезинфекциозен разтвор за обезмасляване Фрезениус "Sporotal"- 5 л. | туба | 24
2 | 6 | Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux полисулфон | брой | 2000
2 | 7 | Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux полисулфон | брой | 2000
2 | 8 | Диализатор 2 или >2 м² Low flux полисулфон | брой | 1000
2 | 9 | Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux Polynephron™ | брой | 1000
2 | 10 | Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux Polynephron™ | брой | 1000
2 | 11 | Диализатор 2 или >2 м² Low flux Polynephron™ | брой | 1000
2 | 12 | Кръвни линии за Braun и Nikkiso | комплект | 4800
2 | 13 | Кръвни линии за Фрезениус | комплект | 3600
2 | 14 | Кръвни линии за Фрезениус "5008-S" | комплект | 2400
2 | 15 | Фистулни игли № 16G 25-32 mm | комплект | 10000
2 | 16 | Фистулни игли № 17G 25-32 mm | комплект | 600
2 | 17 | Катетри временен съдов достъп Феморални | комплект | 20
2 | 18 | Катетри временен съдов достъп Югуларис | комплект | 20
2 | 19 | Алкален бикарбонатен концентрат 8,4 % - 6 л. | туба | 10000
2 | 20 | Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 5 л. туба | туба | 10000
2 | 21 | Разтвор с Тауролидин 5ml | брой | 40
2 | 22 | Разтвор с Тауролидин 10ml | брой | 40
2 | 23 | Разтвор с Тауролидин и 25000 единици Урокиназа | брой | 40
2 | 24 | Сол за регенерация 25кг. | брой | 400
.......................................... /.........................................................................................../ дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.№3
Образец № 4а - Техническа оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №6 /Търговско наименование/, колона № 7 /Производител/, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | № на номенклатурна еденица | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за две години | Търговско наименование | Производител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Консумативи и реактиви за клинична лаборатория
Хематологичен анализатор ADVIA 60
3 | 1 | Дилуент ( 20 L ) | бр. | 40
3 | 2 | Почистващ разтвор ( 1L ) | бр. | 60
3 | 3 | Лизиращ разтвор ( 1L ) | бр. | 30
3 | 4 | Контролна кръв - ниво 1,2,3 | бр. | 24
Кръвно - газов анализатоp ABL-5
3 | 5.1 | Миещ р-р. | Бр. | 30
3 | 5.2 | Калибриращ р-р 1,2 | бр. | 30
3 | 5.3 | Капилярки с литиев хепарин | бр. | 16000
3 | 5.4 | Контрола КГА-ABL-5-livel 1,2,3 | бр. | 60
3 | 5.5 | Термохартия за КГА-М248 | ролки | 60
3 | 5.6 | Капачки за капилярки | бр. | 16000
3 | 5.7 | Телчета-бъркалки 1 х 9мм | бр. | 20000
Общо за Обособена позиция 3 номенклатурна единица 5
Хематологичен анализатор ВС-5800
3 | 6.1 | Дилуент ( 20 L ) | бр. | 8
3 | 6.2 | Лизиращ разтвор І ( 1L ) | бр. | 8
3 | 6.3 | Лизиращ разтвор ІІ ( 0.5L ) | бр. | 8
3 | 6.4 | Лизиращ разтвор за базофили ( 1L ) | бр. | 8
3 | 6.5 | Лизиращ разтвор хемоглобин ( 0.5L ) | бр. | 8
3 | 6.6 | Почистващ разтвор за пробовземащ пиперон ( 50ml ) | бр. | 8
3 | 6.7 | Контролна кръв - 5-diff ( 3ml ) | бр. | 2
Общо за Обособена позиция 3 номенклатурна единица 6
Коагулация
3 | 7 | Тромбопластин | мл | 600
3 | 8 | АПТТ (контакт) | мл | 400
3 | 9 | Kалциев двухлорид | мл | 400
3 | 10 | Фибриноген – Тромбин+буфер | мл | 600
3 | 11 | Контролна плазма / L, H, N | мл | 200
3 | 12 | Кювети със сачми за коагулометър Trombotimer | бр. | 8000
3 | 13 | Диск с кювети за Автоматичен коагуметър Precil C3100 | бр. | 6
3 | 14 | Миещ разтвор за Автоматичен коагуметър Precil C3100 -5 литра | туба | 10
Електролитен анализатор Combi LINE -K,Na,CL
3 | 15.1 | Clean 1 | бр. | 20
3 | 15.2 | хартия | бр. | 50
3 | 15.3 | Wash 2 | бр. | 40
3 | 15.4 | CAL 3 | бр. | 40
3 | 15.5 | CAL 4 | бр. | 40
Уринен анализатор DIRUI 500
3 | 16 | Тест ленти Dirui H 10 | оп. | 100
VedaLab Easy Reader
3 | 17 | Тропонин – количествен метод | тест | 400
3 | 18 | Д- димер | тест | 100
Други разтвори
3 | 19 | Набор за експресно оцветяване на кръвни натривки | Бр. | 8
Клинична химия; Реактиви BS-200; Показател -Метод
3 | 20 | Урея - кинетичен метод-GLDH м-д | мл | 10000
3 | 21 | Креатенин - Яфе кинетичен без обезбелтъчаване | мл | 5000
3 | 22 | Албумин - м-д с бромкрезолово зелено | мл | 600
3 | 23 | Общ белтък - Биуретов END PОIND м-д | мл | 10000
3 | 24 | Холестерол - ензимен, едноточков РАР м-д | мл | 4000
3 | 25 | Триглицериди - GPO-POD м-д ензимен | мл | 3200
3 | 26 | Пикочна киселина - уриказен метод с цветен завършек | мл | 2000
3 | 27 | HDL-холестерол - директен м-д /без обезбелт./ | мл | 2000
3 | 28 | Билирубин-общ и дир-н м-д -DMSO | мл | 4000
3 | 29 | Серумно желязо - директен ференов м-д | мл | 3000
3 | 30 | Микроалбумин | мл | 400
3 | 31 | ЖСК - директен метод /без обезбелтъч./ | мл | 1200
3 | 32 | Фосфор - амониев молибдат /без обезбелтъчаване/-UV | мл | 800
3 | 33 | Магнезий - колориметрич. м-д с калмагит | мл | 500
3 | 34 | Хлориди - колориметрич.-тиоцианатен м-д | мл | 200
3 | 35 | Креатин кинеза /NAC-актив/ - кинетичен стандартизир. 37* | мл | 2400
3 | 36 | Креатин кинеза МБ - кинетичен м-д на 37* | мл | 1000
3 | 37 | ASAT - IFCC м-д 37* | мл | 1600
3 | 38 | ALAT - IFCC м-д 37* | мл | 1600
3 | 39 | GGT - кинетичен метод | мл | 400
3 | 40 | Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт.м-д 37* | мл | 2000
3 | 41 | Амилаза -директен метод- CNPG 3 | мл | 2000
3 | 42 | Липаза | мл | 400
3 | 43 | ЛДХ - кинетичен м-д | мл | 400
3 | 44 | Контролни материали с поне 30 показателя и електролити | мл | 800
3 | 45 | Кръвна захар - GOD - PAP м-д | мл | 16000
3 | 46 | CRP - количествен,имунотурбидиметричен метод | мл | 1200
3 | 47 | Калций-С.Р.С. метод | мл | 1200
Хематологичен анализатор BC - 3000 Plus
3 | 48 | Diluent ( 20 L ) | бр. | 24
3 | 49 | Миещ разтвор ( 20 L ) | бр. | 8
3 | 50 | Почистващ разтвор M - 30E E-Z ( 5ml ) | бр. | 10
3 | 51 | Лизиращ р-р ( 0,5 L ) | бр. | 20
Реактиви за имунохимичен анализатор-AIA - 360
Тиреоидни хормони
3 | 52 | Реактив TSH | тест | 100
3 | 53 | Реактив FT4 | тест | 100
Туморни маркери
3 | 54 | Реактив CEA | тест | 40
3 | 55 | Реактив PSA | тест | 100
3 | 56 | Реактив CA19-9 | тест | 40
Калибратори
3 | 57 | Калибратор TSH | оп. | 2
3 | 58 | Калибратор FT4 | оп. | 2
3 | 59 | Калибратор CEA | оп. | 2
3 | 60 | Калибратор PSA | оп. | 2
3 | 61 | Калибратор CA19-9 | оп. | 2
3 | 62 | мултианалайт (3нива) | Бр. | 4
Системни реактиви AIA - 360
3 | 63 | Реактив субстрат - 1000мл | Бр. | 4
3 | 64 | Миещ концентрат- 1000мл | Бр. | 2
3 | 65 | Дилуент концентрат- 500мл | Бр. | 2
3 | 66 | Стандартизиращи купички | Бр. | 200
3 | 67 | Купички за пробата за AIA | Бр. | 200
3 | 68 | Хартия за принтера на AIA - 360 | Бр. | 10
Автоматичен анализатор за определяне на гликиран хемоглобин Quo-LAB
3 | 69.1 | Тестова касета А1С | Бр. | 100
3 | 69.2 | Колектор за проби | Бр. | 100
Глюкоанализатор Biosen C
3 | 70.1 | Микроепруветки с капилярки | Бр. | 8000
3 | 70.2 | Работен разтвор | Бр. | 4
3 | 70.3 | Мултистандарт | Бр. | 200
Други
3 | 71 | Наконечници сини за автоматични пипети х 1000бр. | оп. | 40
3 | 72 | Наконечници жълти за автоматични пипети х 1000бр. | оп. | 40
3 | 73 | Ланцети (стерилни) | бр. | 100000
3 | 74 | Стъкла за кръвни натривки | бр. | 400
3 | 75 | Епруветки 12/75 | бр. | 2000
3 | 76 | Промиващ разтвор(алкален) за BS-200 | оп. | 4
3 | 77 | Промиващ разтвор(киселинен) за BS-200 | оп. | 6
3 | 78 | Почистващ разтвор за шлаухките на BS 200 | оп. | 8
Моновети за вземане на венозна кръв
3 | 79 | серум 7,5 мл | бр. | 20000
3 | 80 | Пипети седиментационни-СУЕ | Бр. | 20000
3 | 81 | коагулация 2,9мл | бр. | 6000
3 | 82 | EDTA 2,2 мл | бр. | 20000
3 | 83 | игла с адаптер N 20G; 21g; 22G | бр. | 30000
3 | 84 | Микроепруветки с ЕДНА за ПКК с периферна кръв | бр. | 12000
3 | 85 | Епруветки за отделяне на серум с гел и клот-активатор, пласмасови 5 ml | бр. | 10000
FINECARE FIA Meter Plus
3 | 86 | Тропонин – количествен метод | тест | 2000
3 | 87 | Д- димер | тест | 1500
.......................................... /.........................................................................................../ дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)