## Количествено-стойностна сметка
Количествено-стойностна сметка-Образец 4.1
ОБЕКТ: “ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ МБАЛ СВИЛЕНГРАД” в УПИ I, кв.1А, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ АС
1 | Доставка и монтаж -Фасадно тръбно скеле с h 10м | м3 | 864 |  | 0
2 | Направа на изравнителна циментова замазка | м2 | 749.11 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на вент. шапка за одушници на покрив Ф125мм | бр. | 16 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на дървена обшивка | м2 | 253.64 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на подкеремиденa мембрана | м2 | 253.64 |  | 0
6 | Направа на тухлена зидария 12см. | м2 | 340.13 |  | 0
7 | Направа на тухлена зидария 25см. | м2 | 676.48 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на керамични керемиди | м2 | 253.64 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на керамични капаци | м | 67.95 |  | 0
10 | Обръщане страници на врати и прозорци | м | 697.23 |  | 0
11 | Направа на вътрешна гипсова мазилка по стени | м2 | 1356.74 |  | 0
12 | Направа на настилка от студоустойчив гранитогрес по балкони | м2 | 34.47 |  | 0
13 | Направа на окачен таван от гипсокартон | м2 | 749.11 |  | 0
14 | Грундиране под латекс | м2 | 2105.85 |  | 0
15 | Боядисване на стени и тавани латекс-двукратно | м2 | 2105.85 |  | 0
16 | Направа на настилка от гранитогрес | м2 | 217.3 |  | 0
17 | Направа на фаянсова облицовка | м2 | 342 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм клас на износоустойчивост минимум AC4/32 | м2 | 848.56 |  | 0
19 | Боядисване и грундиране с латекс на рамки около врати и прозорци | м | 697.23 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на подпрозоречни поли отвън | м | 28.8 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове отвътре | м | 28.8 |  | 0
22 | Достравка и монтаж на профил за ъгли с мрежа | м | 697.23 |  | 0
23 | Достравка и монтаж на топлоизолация 5 см XPS (по фасада вертикално около външна стена и хоризонтално по козирка и балкони и под стоманобетонната настилка на първия етаж) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд | м2 | 434.02 |  | 0
24 | Достравка и монтаж на топлоизолация ЕPS 10 см (по фасада вертикално около външна стена) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд | м2 | 583.26 |  | 0
25 | Достравка и монтаж на топлоизолация ЕPS 5 см (по страници на прозорци) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд | м | 252.45 |  | 0
26 | Направа на фасадна силиконова драскана мазилка | м2 | 835.71 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на цокълен с водооткап | м | 129.58 |  | 0
28 | Направа на фасадна силиконова мазилка по цокъл | м2 | 37.4 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма (по спецификация) | м2 | 134.43 |  | 0
30 | Доставка на интериорни врати MDF с размери 70/210см. | бр | 15 |  | 0
31 | Доставка на интериорни врати MDFс размери 75/210см. | бр | 5 |  | 0
32 | Доставка на интериорни врати MDF с размери 85/210см. | бр | 32 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на ПВЦ улуци | м | 67.14 |  | 0
34 | Доставка и монтаж метални ПВЦ водосточни тръби | м | 74.4 |  | 0
35 | Доставка на входна врата алуминиева с размери 155/220см. | бр | 1 |  | 0
36 | Натоварване извозване и изхвърляне на отпадъци до 10км. | м3 | 31 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на и алуминиев парапет с височина 1,05м | м | 83.5
38 | Направа на дървена покривна конструкция | м2 | 253.64 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на асансьор с капацитет до 450кг | бр | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на 10см. мирална вата по плочата на покрива | м2 | 220 |  | 0
41 | Доставка и монтаж въздуховодни ПВЦ тръби Ф110 за вентилация и аспирация | м | 125 |  | 0
| ЧАСТ АС : общо без ДДС |  |  |  | 0
Част: СК
1 | Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал | м3 | 420 |  | 0
2 | Изхвърляне на земни маси до 10км | м3 | 180 |  | 0
3 | Направа и разваляне на кофраж ивични фундаменти | м2 | 463.42 |  | 0
4 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N | кг | 2762.71 |  | 0
5 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф | кг | 474.89 |  | 0
6 | Обратен насип | м3 | 145.19 |  | 0
7 | Направа на уплътнен насип | м3 | 119.72 |  | 0
8 | Полагане на полиетилен | м2 | 119.72 |  | 0
9 | Полагане на насипка 12 см | м3 | 14.37 |  | 0
10 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 фундаменти | м3 | 111.24 |  | 0
11 | Направа и разваляне на кофраж греди кота 0,00 | м2 | 86 |  | 0
12 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N | кг | 169.41 |  | 0
13 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф | кг | 42.58 |  | 0
14 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 греди кота 0,00 | м3 | 2.8 |  | 0
15 | Направа и разваляне на кофраж на шайби | м2 | 218.8 |  | 0
16 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N шайби | кг | 1199.35 |  | 0
17 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф шайби | кг | 353.29 |  | 0
18 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 шайби | м3 | 26.6 |  | 0
19 | Направа и разваляне на кофраж на асансьорна шахта | м2 | 152.95 |  | 0
20 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N асансьорна шахта | кг | 1876.92 |  | 0
21 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф асансьорна шахта | кг | 448.39 |  | 0
22 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 асансьорна шахта | м3 | 19.95 |  | 0
23 | Направа и разваляне на кофраж на колони | м2 | 268.8 |  | 0
24 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N колони | кг | 1893.53 |  | 0
25 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф колони | кг | 807.62 |  | 0
26 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 колони | м3 | 20.67 |  | 0
27 | Направа и разваляне на кофраж на плоча +2,80 | м2 | 235.02 |  | 0
28 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на плоча +2,80 | кг | 1770.68 |  | 0
29 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф плоча +2,80 | кг | 167.46 |  | 0
30 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на плоча +2,80 | м3 | 30.56 |  | 0
31 | Направа и разваляне на кофраж на плоча +5,60 | м2 | 235.02 |  | 0
32 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на плоча +5,60 | кг | 1634.75 |  | 0
33 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф плоча +5,60 | кг | 94.33 |  | 0
34 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на плоча +5,60 | м3 | 30.56 |  | 0
35 | Направа и разваляне на кофраж на плоча +8,40 | м2 | 235.02 |  | 0
36 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на плоча +8,40 | кг | 1634.75 |  | 0
37 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф плоча +8,40 | кг | 94.33 |  | 0
38 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на плоча +8,40 | м3 | 30.56 |  | 0
39 | Направа и разваляне на кофраж на плоча +11,20 | м2 | 235.02 |  | 0
40 | Направа и разваляне на кофраж на плоча +11,20 стрехи | м2 | 88.2 |  | 0
41 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на плоча +11,20 | кг | 1611.49 |  | 0
42 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф плоча +11,20 | кг | 151.58 |  | 0
43 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на плоча +11,20 | м3 | 40.85 |  | 0
44 | Направа и разваляне на кофраж на греди на кота +2,80 | м2 | 212.14 |  | 0
45 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на греди на кота +2,80 | кг | 330.97 |  | 0
46 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф греди на кота +2,80 | кг | 251.76 |  | 0
47 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на греди на кота +2,80 | м3 | 9.45 |  | 0
48 | Направа и разваляне на кофраж на греди на кота +5,60 | м2 | 293.84 |  | 0
49 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на греди на кота +5,60 | кг | 352.13 |  | 0
50 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф греди на кота +5,60 | кг | 272.89 |  | 0
51 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на греди на кота +5,60 | м3 | 9.25 |  | 0
52 | Направа и разваляне на кофраж на греди на кота +8,40 | м2 | 293.84 |  | 0
53 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на греди на кота +8,40 | кг | 352.13 |  | 0
54 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф греди на кота +8,40 | кг | 272.89 |  | 0
55 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на греди на кота +8,40 | м3 | 9.25 |  | 0
56 | Направа и разваляне на кофраж на греди на кота +11,20 | м2 | 264.12 |  | 0
57 | Изработка и монтаж на армировка В500В-N на греди на кота +11,20 | кг | 598.07 |  | 0
58 | Изработка и монтаж на армировка В235-ф греди на кота +11,20 | кг | 236.71 |  | 0
59 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 на греди на кота +11,20 | м3 | 8.94 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на фиби армировка В235-ф за анкериране на дървена конструкция към стреха, по детайл | кг | 36.42 |  | 0
| ЧАСТ СН : общо без ДДС |  |  |  | 0
Част: ЕЛЕКТРО
1 | Конзолни кутии | бр. | 190 |  | 0
2 | Доставка и монтаж Разклонителни кутии: |  |  |  | 0
| 70/7 мм | бр. | 150 |  | 0
| 100/100 мм | бр. | 30 |  | 0
3 | Доставка и полагане Кабел ПВВМ Б1: | м |  |  | 0
| 3х1,5 мм2 | м | 2700 |  | 0
| 3х2,5 мм2 | м | 5750 |  | 0
4 | Доставка и плагане Кабел СВТ: |  |  |  | 0
| 3х6 мм2 | м | 400 |  | 0
| 5х6 мм2 | м | 30 |  | 0
5 | Доставка и полагане Коаксиален кабел | м | 360 |  | 0
6 | Доставка и монтаж Еднополюсен прекъсвач 6А | бр. | 42 |  | 0
7 | Доставка и монтаж Двуполюсен прекъсвач 6А | бр. | 32 |  | 0
8 | Доставка и монтаж Девиаторен превключвател 6А | бр. | 4 |  | 0
9 | Доставка и монтаж Ключ /стълбищен автомат/ 6А | бр. | 5 |  | 0
10 | Доставка и монтаж Бойлерно табло 16/25 А | бр. | 15 |  | 0
11 | Доставка и монтаж Контакт единичен "ШУКО" | бр. | 110 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на силови разпределителни табла, съгласно схема | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж плафониера ІР24 | бр. | 25 |  | 0
14 | Доставка и монтаж осветително тяло с фотодиод - стълбище | бр. | 12 |  | 0
15 | Доставка и монтаж осветително тяло тип "ЛУНА" 18VV | бр. | 60 |  | 0
16 | Доставка и монтаж декоративно осв.тяло за таван /полюлей/ с възможност за поставяне на две енергоспестяващи круши | бр. | 32 |  | 0
17 | Доставка и монтаж Заземителен кол /подцинкован/ | бр. | 3 |  | 0
18 | Мълниеотвод L=4 м. | бр. | 1 |  | 0
19 | Токоотвод: арматура ф12 или алуминий ф10 | м. | 35 |  | 0
20 | Прав съединител | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на апартаментни табла АТ, съгласно схема | бр. | 15 |  | 0
22 | Комплект протоколи от електрофизична лаборатория за зануляване контакти, корпуси осветителни | бр | 1 |  | 0
ЧАСТ ЕЛ : общо без ДДС
ЧАСТ ВиК
| ВОДОПРОВОД |  |  |  | 0
1 | Изкоп земна почва до h<2, b<0,6 | м³ | 11 |  | 0
2 | Пясъчна възглавница- полагане ръчно | м³ | 2 |  | 0
3 | Обратно засипване | м³ | 9 |  | 0
4 | Трамбоване на земни почви | м³ | 11 |  | 0
5 | Пробиване отвори в бетон /20х20/ | бр | 20 |  | 0
6 | Пробиване отвори в тухен зид 25см | бр | 30 |  | 0
7 | Направа улей 15см в тухлен зид | мл | 245 |  | 0
8 | Дост. и м-ж ел. бойлер 15л. | бр | 15 |  | 0
9 | Дост. и м-ж ел. бойлер 80л. | бр | 15 |  | 0
10 | Дост. и м-ж СК ¾” с изпр. | бр | 15 |  | 0
11 | Дост. и м-ж СК ¾” | бр | 15 |  | 0
12 | Дост. и м-ж СК ½” | бр | 75 |  | 0
13 | Дост. и м-ж ВК ½” | бр | 30 |  | 0
14 | Дост. и м-ж водомер с.в. 5 куб.м/час | бр | 15 |  | 0
15 | Дост. и м-ж тръба PN16 ф40 с.в. | мл | 35 |  | 0
16 | Дост. и м-ж тръба PN16 ф32 с.в. | мл | 49 |  | 0
17 | Дост. и м-ж тръба PN16 ф25 с.в. | мл | 15 |  | 0
18 | Дост. и м-ж тръба PN16 ф20 с.в. | мл | 230 |  | 0
19 | Смесителна батерия за мивка | бр | 30 |  | 0
20 | Смесителна батерия за душ | бр | 15 |  | 0
21 | Дост. и м-ж изолация за тръби до ф32 | мл | 150 |  | 0
22 | Укрепители хоризонтални клонове | бр | 90 |  | 0
23 | Укрепители вертикални клонове | бр | 36 |  | 0
24 | Изпитване водопровод | мл | 411 |  | 0
25 | Дезинфекция водопровод | мл | 411 |  | 0
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 0
26 | Изкоп земна почва до h<2, b<0,6 | м³ | 16 |  | 0
27 | Пясъчна възглавница- полагане ръчно | м³ | 2 |  | 0
28 | Обратно засипване | м³ | 14 |  | 0
29 | Трамбоване на земни почви | м³ | 16 |  | 0
30 | Дост. и м-ж PVC ф50 | мл | 102 |  | 0
31 | Дост. и м-ж PVC ф110 | мл | 91 |  | 0
32 | Дост. и м-ж PVC ф160 | мл | 31 |  | 0
33 | Дост. и м-ж кухненска шкаф-мивка /комплект/ | бр | 15 |  | 0
34 | Дост. и м-ж тоалетна мивка ср. ф-т /комплект/ | бр | 15 |  | 0
34 | Вентилационна шапка | бр | 6 |  | 0
35 | Дост. и м-ж тоал. седало /комплект/ | бр | 15 |  | 0
36 | Дост. и м-ж рогов сифон Ф50 | бр | 30 |  | 0
37 | Дост. и м-ж на статичен,стъклен душ параван-6 мм, р-ри: 110х185см | бр | 15 |  | 0
38 | Дост. и м-ж ревизия Ф110 | бр | 23 |  | 0
39 | Укрепители за вертикални кан. клонове | бр | 54 |  | 0
40 | Изпитване канализация | мл | 224 |  | 0
Площадкови В и К.
| ВОДОПРОВОД |  |  |  | 0
41 | Изкоп земна почва до h<2, b<0,6 | м³ | 7 |  | 0
42 | Пясъчна възглавница- полагане ръчно | м³ | 1 |  | 0
43 | Обратно засипване | м³ | 5 |  | 0
44 | Трамбоване на земни почви | м³ | 7 |  | 0
45 | Дост. и м-ж тр. кран 1 ¼” с охр. гарнитура | бр | 1 |  | 0
46 | Дост. и м-ж ВК 1 ¼” | бр | 1 |  | 0
47 | Дост. и м-ж СК 1 ¼” с изпр. | бр | 1 |  | 0
48 | Дост. и м-ж СК1 ¼”” | бр | 1 |  | 0
49 | Дост. и м-ж филтър 1 ¼” | бр | 1 |  | 0
50 | Дост. и м-ж водомер с.в. 10 куб.м/час | бр | 1 |  | 0
51 | Дост. и м-ж тръба PN16 ф 40 с.в. | мл | 9 |  | 0
52 | Изпитване водопровод | мл | 9 |  | 0
53 | Дезинфекция водопровод | мл | 9 |  | 0
54 | Водомерна шахта | бр | 1 |  | 0
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 0
55 | Изкоп земна почва до h<2, b<0,6 | м³ | 53 |  | 0
56 | Пясъчна възглавница- полагане ръчно | м³ | 4 |  | 0
57 | Обратно засипване | м³ | 49 |  | 0
58 | Трамбоване на земни почви | м³ | 53 |  | 0
59 | Дост. и м-ж PVC ф160 | мл | 42 |  | 0
60 | Изпитване канализация | мл | 42 |  | 0
61 | Ревизионна шахта с дълбочина до 2м. | бр | 3 |  | 0
62 | Разкъртване и възстановяване на асф. настилка | м² | 25 |  | 0
| ЧАСТ: ВиК общо без ДДС |  |  |  | 0
ЧАСТ: ОВК
1 | Д-ка и м-ж инверторен климатик сплит система клас А+; Ел =1.24kW Qot=4.0kW Qohl=3.5kW12000BTU | бр. | 30 |  | 0
2 | Д ка и м-ж инверторен климатик сплит система клас А+ Ел =1.73kW Qot=6,7kW Qohl=5,2kW18000BTU | бр | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж електрически конвектор за баня влагоустойчив 0,5-1kW | бр | 15 |  | 0
| ЧАСТ ОВК : общо без ДДС |  |  |  | 0
ЧАСТ :ПБ
Противопожарни уреди, съоръжения и пожарообезопасяване
1 | Доставка и монтаж на пожарогасител 6 кг. с клас на праха АВС | бр. | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на пожарогасител 9 л воден | бр. | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на касета за вътрешен пожарен кран 60х60 за вграждане | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на кран 2 цола за вътрешен пожарен кран | бр. | 5 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на накрайник тип Щорц с резба 2 цола | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка на тръба поцинкована 2 цола за изграждане на сухотръбие | м. | 25 |  | 0
7 | Доставка на колена поцинковани 2 цола за сухотръбие | бр. | 15 |  | 0
8 | Монтаж на сухотръбие 2 цола от първия до четвъртия етажи | бр. | 1 |  | 0
9 | Врати пожароустойчиви 100/210 с EI - 60 за всеки апартамент | бр. | 16 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на лампи за евакуационно осветление FT08 | бр. | 10 |  | 0
ЧАСТ ПБ : общо без ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ
непредвидени разходи 5%
ОБЩА СТОЙНОСТ С 5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС С 5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
ИЗГОТВИЛ:....................................
/име и фамилия, подпис, печат/