## Об.поз.1
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Спринцовки, инжекционни игли, системи за инфузия и трансфузия, Консумативи за периферно венозно катетаризиране Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Спринцовка 1сс инсулинова с игла, трикомпонентна | бр. | 400 |  |  |  | 0
2 | Спринцовка 2сс еднократна двукомпонентна | бр. | 100000 |  |  |  | 0
3 | Спринцовка 2сс еднократна трикомпонентна | бр. | 200 |  |  |  | 0
4 | Трикомпонентна спринцовка 2 мл Luer Lock | бр. | 200 |  |  |  | 0
5 | Спринцовка 5сс еднократна двукомпонентна | бр. | 60000 |  |  |  | 0
6 | Спринцовка 5сс еднократна трикомпонентна | бр. | 200 |  |  |  | 0
7 | Трикомпонентна спринцовка 5 мл Luer Lock | бр. | 200 |  |  |  | 0
8 | Спринцовка 10сс еднократна двукомпонентна | бр. | 50000 |  |  |  | 0
9 | Спринцовка 10сс еднократна трикомпонентна | бр. | 200 |  |  |  | 0
10 | Трикомпонентна спринцовка 10 мл Luer Lock | бр. | 200 |  |  |  | 0
11 | Спринцовка 20сс еднократна двукомпонентна | бр. | 60000 |  |  |  | 0
12 | Спринцовка 20сс еднократна трикомпонентна | бр. | 200 |  |  |  | 0
13 | Трикомпонентна спринцовка 20 мл Luer Lock | бр. | 200 |  |  |  | 0
14 | Спринцовка 50сс ексцентричен конус трикомпонентна | бр. | 200 |  |  |  | 0
15 | Спринцовка 50сс перфузорен тип-центричен конус с Луер лок накрайник трикомпонентна | бр. | 2000 |  |  |  | 0
17 | Спринцовка 50сс катетърен конус трикомпонентна | бр. | 500 |  |  |  | 0
18 | Спринцовка 100 сс катетърен тип с луер адаптер, в кутии | бр. | 200 |  |  |  | 0
19 | Игла инжекционна тип "Луер" /еднократни/ i.m,,i.v.,s.c., -27G, 26G, 25G, 23G, 22G, 21G, 20G,19G,18G триповърхностно острие, ръбове (лазерно заточени), силиконово покритие | бр. | 220000 |  |  |  | 0
20 | Игла инжекционна тип "Луер" /еднократни/ i.m,,i.v.,s.c., -30G,17G, 16G, 15G, триповърхностно острие, ръбове (лазерно заточени), силиконово покритие | бр. | 2000 |  |  |  | 0
21 | Игла инжекционна с филтър 5 микрона устойчив на киселини, основи, разтворители и въглероди, 18G | бр. | 200 |  |  |  | 0
22 | Удължител за перфузор 1800мм | бр. | 2000 |  |  |  | 0
23 | Удължител за перфузор спираловиден 300см | бр. | 100 |  |  |  | 0
24 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора - 15micr, игла за въздух, 21G игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 32000 |  |  |  | 0
25 | Система за трансфузия с пластмасова игла- гъвкава тръба с min 3мм ф, 170micr филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар , херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 600 |  |  |  | 0
26 | Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла , филтър за разтвора - 15micr, игла за въздух, 21G игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 100 |  |  |  | 0
27 | Инфузионна система с прецизен контрол на потока при гравитационна инфузия; флексибилна прозрачна камера, позволяваща визуален контрол на капката и бързо, и лесно регулиране нивото на течността; филтър за течности 15 μm; вградена затваряща се система за обезвъдушаване с хидрофобен и олеофобен PTFE- филтър; прецизен регулатор, регулиращ потока | бр. | 40 |  |  |  | 0
28 | Периферна венозна канюла - от G14 до G24, рентгеновопозитивна лента, хидрофобен филтър, предпазно капаче, фиксиращи крилца, цветно маркировка на диаметъра | бр. | 28000 |  |  |  | 0
29 | Интравенозна канюла с предпазител - вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Хидрофобен кръвен фиртър; Фирксиращи крилца и инжекционен порт с капаче; Диаметри от: G14 до G24 (2,2 до 0,9 мм). | бр. | 600 |  |  |  | 0
30 | Капачки за абокати | бр. | 600 |  |  |  | 0
31 | Кранчета за системи - трипътни | бр. | 400 |  |  |  | 0
32 | Трипътно кранче устойчиво на липиди и цитостатици, устойчиво на налягане до 7 bar | бр. | 200 |  |  |  | 0
33 | Мини спайк - игла за банки с филтър | бр. | 400 |  |  |  | 0
34 | Спринцовка 50сс за перфузор "ИП2/50Импулс АД Габрово" | бр. | 1000 |  |  |  | 0
35 | Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър. | бр. | 10 |  |  |  | 0
36 | Комплект за перкутанна трахеостомия, съдържащ: трахеостомна канюла, водач, интродюсер, дилатиращ форцепс, скалпел, спринцовка | бр. | 10 |  |  |  | 0
37 | Спинална игла със страничен отвор - моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката;полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с цветен код на диаметъра:G22 -G25 | бр. | 200 |  |  |  | 0
38 | Спинална игла тип Lancet - заточване на върха по Квинке; полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра:G18 -G27 | бр. | 200 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.2
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Катетри , Уринаторни торби, Стомашни сонди Консумативи за интубация, трахеостомия, аспирация Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.3м, вместимост на торбата 2.0л, долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем , с възможност за закрепване, стерилни | бр. | 200 |  |  |  | 0
2 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, долно или горно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване-стерилни | бр. | 2400 |  |  |  | 0
3 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни | бр. | 200 |  |  |  | 0
4 | Уринарна система, затворена, с камера за стерилна урина | бр. | 20 |  |  |  | 0
5 | Сонда стомашна СН14-СН26 | бр. | 400 |  |  |  | 0
6 | Сонда гастродуоденална тип "Райл" с ренгеноконтрастна нишка СН6-СН24 , 1.20-L, 4 отвора | бр. | 20 |  |  |  | 0
7 | Прозрачна PVC сонда тип Раил с рентгеноконтрастна линия утежнен метален връх,4 странични отвора и деления на 45, 55, 65 и 75 см. / от 10 Fr до 20Fr- 125 см. Женска гъвкава свръзка с капачка. | бр. | 20 |  |  |  | 0
8 | Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух СН14-СН22 - 6 отвора, ренгеноконтрасна нишка | бр. | 80 |  |  |  | 0
9 | Водач за интубационни тръби - метален | бр. | 40 |  |  |  | 0
10 | Ректален катетър СН16-СН28 | бр. | 300 |  |  |  | 0
11 | Катетър тип "Нелатон" с рентгеноконтрастна нишка СН6-СН30, L 360 mm | бр. | 400 |  |  |  | 0
12 | Катетър тип "Нелатон" с рентгеноконтрастна нишка СН6-СН28, L 500 mm | бр. | 200 |  |  |  | 0
13 | Гръден троакар с дрен - 20 - 32 Fr/ L-40 см | бр. | 40 |  |  |  | 0
14 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон 3-5 mlсс - 6 -10 CH, със силиконово покритие | бр. | 100 |  |  |  | 0
15 | Двупътен урологичен фолей катетър с балон до 30сс - 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 CH със силиконово покритие | бр. | 1200 |  |  |  | 0
16 | Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 CH със силиконово покритие | бр. | 100 |  |  |  | 0
17 | Сет за клизма съдържащ- торба за клизма с капацитет 1750 мл., клампа, катетър, чаршаф, сапун, лубрикант, полиетиленова ръкавица | бр. | 20 |  |  |  | 0
18 | Интубационна тръба с балон с ниско налягане и голям обем, "Мърфи" отвор, с маркировка за вътр. диаметър на тръбата върху контр. балон, размери от 5.0 до 10.0мм | бр. | 200 |  |  |  | 0
19 | Интубационна тръба с допълнителен лумен, с възможност за подаване на кислород от джет вентил | бр. | 200 |  |  |  | 0
20 | Канюла носна - за възрастни | бр. | 200 |  |  |  | 0
21 | Канюла носна - за деца | бр. | 200 |  |  |  | 0
22 | Канюла трахеостомна | бр. | 40 |  |  |  | 0
23 | Катетър дрен Кер №9, 10, 12, 14 | бр. | 40 |  |  |  | 0
24 | Кислородна маска тип Ешман - деца | бр. | 80 |  |  |  | 0
25 | Кислородна маска тип Ешманн - за възрастни | бр. | 200 |  |  |  | 0
26 | Клампа за пъпна връв | бр. | 600 |  |  |  | 0
27 | Колектор за урина детски | бр. | 20 |  |  |  | 0
28 | Сонда за хранене за бебета № 4-10 | бр. | 400 |  |  |  | 0
30 | Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 200 сс. | бр. | 20 |  |  |  | 0
31 | Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 400 сс. | бр. | 20 |  |  |  | 0
32 | Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 600 сс. | бр. | 20 |  |  |  | 0
33 | Редон дрен с рентгеноконтрастна нишка, кръстосани перфорации, дължина 50 см., СН 08/ СН 18 | бр. | 40 |  |  |  | 0
34 | Редон бутилка тип "Мехче", нисък вакуум (първоначално налягане 10 000 Ра), без конектираща тръба, обем 150 сс. | бр. | 10 |  |  |  | 0
35 | Аспирационна канюла Янкауер с възможност за контролиране на всмукването от 14Fr до 21Fr, 21 см. Двойно опаковони | бр. | 20 |  |  |  | 0
36 | Аспирационна канюла Янкауер от 14Fr до 21Fr, 21 см. Двойно опаковони | бр. | 20 |  |  |  | 0
37 | Филтри за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, Ф 22мм конектор, мъртъв обем 55мл. Да осигуряват 99.99% бактериална и вирусологична защита. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 0.9 mbar. | бр. | 100 |  |  |  | 0
38 | Филтри за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за деца, Ф 22мм конектор, мъртъв обем 25мл. Да осигуряват 99.99% бактериална и вирусологична защита. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 2.8 mbar. | бр. | 100 |  |  |  | 0
39 | Филтри тип "Изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл, резистанс 0,2mbar при 30л./мин. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 20 |  |  |  | 0
40 | Механични (НЕРА) филтри за анестезия с антибактериално действие, за възрастни, Ф 22 конектор, мъртъв обем 55мл. Да осигуряват 99.9999% бактериална и вирусологична защита.Произведени от полипропилен без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 1.3 mbar. | бр. | 100 |  |  |  | 0
41 | Катетър моунт с Г- образен конектор, за връзка между интубационна тръба и шлангове, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, разтегателен, с дължина 10 - 16см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2.4 mbar | бр. | 100 |  |  |  | 0
42 | Катетър моунт с Г- образен конектор, за връзка между интубационна тръба и шлангове, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2.1 mbar. | бр. | 100 |  |  |  | 0
43 | Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, състоящ се от два шланга по 1,8м и Y-парче с малък порт за бронхоскопии, без латекс и PVC. | бр. | 40 |  |  |  | 0
44 | Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, за анестезия, състоящ се от два шланга по 1,5м и Y-парче с малък порт за бронхоскопии, балон 2л с шланг 0.8м, без латекс и PVC | бр. | 40 |  |  |  | 0
45 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 150см | бр. | 40 |  |  |  | 0
46 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 110 см | бр. | 40 |  |  |  | 0
47 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 60 см | бр. | 40 |  |  |  | 0
48 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 35см | бр. | 40 |  |  |  | 0
49 | Пациентен шланг за деца, за многократна употреба, силиконов, 60см | бр. | 40 |  |  |  | 0
50 | Пациентен шланг за деца, за многократна употреба, силиконов, 110 см | бр. | 20 |  |  |  | 0
51 | Балон за анестезия, 2.3 л, силикон | бр. | 20 |  |  |  | 0
52 | Балон за анестезия, 1.5 л, силикон | бр. | 20 |  |  |  | 0
53 | Влагоуловителни чашки към пациентни шлангове | бр. | 20 |  |  |  | 0
54 | Y -конектор за пациентни шлангове с луер лок, за анестезия | бр. | 100 |  |  |  | 0
55 | Y -конектор за пациентни шлангове, за респиратори | бр. | 40 |  |  |  | 0
56 | Лицеви маски за анестезия за многократна употреба, силиконови, анатомични, размери от 0 до 5. | бр. | 20 |  |  |  | 0
57 | Лицеви маски за анестезия за еднократна употреба, анатомични, прозрачни, с въздушна възглавница, цветово кодирани, размери от 1 до 6. | бр. | 60 |  |  |  | 0
58 | Сензор за поток, за анестезиологични и дихателни апарати AVANCE CARESTATION | бр. | 10 |  |  |  | 0
59 | Кислороден сензор за анестезиологични и дихателни апарати AVANCE CARESTATION | бр. | 10 |  |  |  | 0
60 | Ороназална маска за неинвазивно обдишване на пациенти : с гел, автоклавируеми за многократна употреба | бр. | 100 |  |  |  | 0
61 | Маска за цяло лице за неинвазивно обдишване на пациенти | бр. | 100 |  |  |  | 0
62 | Стандартен абсорбент за клинична употреба, съставен от къси порести частици с форма на полусфера (d: 4мм). Химичен състав: калциев хидроксид, натриев хидроксит, етилен виолет, вода.. Подходящ за употреба с дихателни системи за анестезия. Опакован в туби. | бр. | 20 |  |  |  | 0
63 | ЦВК еднолуменен по Селдингер 4F, 5F, 6F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 100 |  |  |  | 0
64 | ЦВК двулуменен по Селдингер 7F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 20 |  |  |  | 0
65 | ЦВК трилуменен по Селдингер 5F, 7F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 20 |  |  |  | 0
66 | Артериален катетър Ледер кат | бр. | 10 |  |  |  | 0
67 | Фогарти катетър | бр. | 20 |  |  |  | 0
68 | Валва/клапа/ контролна за аспирация | бр. | 100 |  |  |  | 0
69 | Катетър абдоминален - отворен канал; шест отвора; дължина 600mm; размери CH6 - CH36 | бр. | 40 |  |  |  | 0
70 | Сонда ендобронхиална аспирационна-два отвора; отворен канал; накрайник с цветово кодиране на размера: размери CH6, CH8, CH10;CH12, CH14, CH16,CH18,CH20. | бр. | 80 |  |  |  | 0
71 | Аспирационен шлаух с два конектора, 210 см, №25 | бр. | 100 |  |  |  | 0
72 | Гьодели | бр. | 60 |  |  |  | 0
73 | Назални въздуховоди | бр. | 200 |  |  |  | 0
74 | Катетър “бътерфлай” №21-25 | бр. | 400 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.3
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | Стерилни и нестерилни ръкавици Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант .Да притежават микро- грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма ,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт .Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.5 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 12000 |  |  |  | 0
2 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант .Да са от естесвен латекс, бял цвят и анатомична форма ,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5до 9.0 от 260 до 285 мм..Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.5 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 100 |  |  |  | 0
4 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с ататамична форма без пудра за свръчувствителна кожа с максимална дебелина в областа на дланта до 0.18мм и кръгъл кант Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят,която да осигурява отличен захват и тактилност.Размери от 5.5до 9.0 от 250 до 285 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 400 |  |  |  | 0
5 | Стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра много финни с кръгъл кант ,да могат да се поставят два чифта един върху друг .Да са със зелен цвят и анатомична форма .Да осигуряват максимална чувствителност ,да могат да се използват в микрохирургия Размери от 5.5до 9.0 от 270 до 290 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N. | чф. | 100 |  |  |  | 0
6 | Стерилни хирургични нелатексови ръкавици без пудра с изцяло анатомичен кръгъл кант ,да са направени от попиизопрен . Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата . Да са с кремав цвят и синтетичен вътрешен слой. Размери от 5.5до 9.0 от 270 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс.АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 9 N. | чф. | 100 |  |  |  | 0
7 | Стерилни хирургични нелатексови ръкавици без пудра ,изцяло анатомични с навит ръб, направени от полиизопрен по технология без ускорители . Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да са осигурят по малка умора на ръката по време на операция . Размери от 5.5до 9.0 от 275 до 290 мм .Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции макс. АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 9 N. | чф. | 100 |  |  |  | 0
8 | Латексови ръкавици нестерилни, с пудра лесни за слагане ,некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр. | 80000 |  |  |  | 0
9 | Латексови ръкавици нестерилни , без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без пудра ,некъсливи и еластични размери от XS до XL | бр. | 2000 |  |  |  | 0
10 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс, цвят син, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 2000 |  |  |  | 0
11 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, без латекс, цвят бял, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 2000 |  |  |  | 0
12 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане, много финни, без латекс, цвят розов, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 400 |  |  |  | 0
13 | Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс, цвят черен, некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 400 |  |  |  | 0
14 | Нелатексови ръкавици нестерилни , винилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс,некъсливи и еластични размери от XS до XL . | бр. | 400 |  |  |  | 0
15 | Латексови ръкавици нестерилни , да са текстурирани с по дебела стена и удължен маншет ,некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ за аутопсионни цели и стерилизация . Размери от S до XL | бр. | 400 |  |  |  | 0
16 | Ръкавици еднократни полиетиленови с грапава повърхност | бр. | 2000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.4
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | Чаршафи сетове и общоболничен консуматив Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Медицинска ролка, двупластова -целулозна хартия, ширина 50см. и дължина 60м. с перфорация през 60см. | бр. | 100 |  |  |  | 0
2 | Медицинска ролка ,двупластова -целулозна хартия слепена с фолио, водонепромокаема,ширина 50см. и дължина 60м. с перфорация през 60см. | бр. | 300 |  |  |  | 0
3 | Стерилна хирургична защитна престилка , изработена от 5-слоен нетъкан материал, минимум 35 г/кв.м. Цвят да е тъмносин, UH херметизиран, ръкавите да завършват с плетен еластичен маншет,изработен от полиестер , да не съдържа памук, етикетът за размера да е зашит при подшития ръб на врата.Съединяването на ръбовете да е чрез слепване.Престилката да едвойно опакована в нетъкан текстил , като са вкючени 2 бр.кърпи Да имат цветен индикатор за стерилизация и 2 залепващи етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност върху джоб от типа "peel-off(самозалепващ)". Да са устойчиви към проникване на течност . Размери на престилките S,M,L,XL,XXL. | бр. | 1000 |  |  |  | 0
4 | Стерилна хирургична подсилена защитна престилка , изработена от 5-слоен нетъкан материал, минимален грамаж 35 г/кв,да е подсилена в предната област и 3/4 от ръкавите да е от полиетилен и полипропилен с минимален грамаж 40г/кв. Цвят да е тъмносин, херметизиран, маншетите да са изработени от полиестер, да не съдържа памук, етикетът за размера да е зашит при подшития ръб на врата.Съединяването на ръбовете да е чрез слепване.Престилката да едвойно опакована в нетъкан текстил , като са вкючени 2 бр.кърпи. Да имат цветен индикатор за стерилизация и 2 залепващи етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност върху джоб от типа "peel-off(самозалепващ)". Да са устойчиви към проникване на течност . Размери на престилките S,M,L,XL,XXL. | бр. | 1000 |  |  |  | 0
5 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 90/90 без прорез | бр. | 4600 |  |  |  | 0
6 | Стерилен оаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 90/90 с прорез | бр. | 1600 |  |  |  | 0
7 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 без прорез | бр. | 100 |  |  |  | 0
8 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 с прорез | бр. | 100 |  |  |  | 0
9 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез | бр. | 600 |  |  |  | 0
10 | Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 с прорез | бр. | 800 |  |  |  | 0
11 | Стерилен халат за посетител- да е от хидрофобен нетъкан материал осигуряващ ефективна защита от течности и бактерии .Престилката да е с дълъг ръкав,без маншет да е снабдена с допълнително връзки: Размери :S, M, L, XL, XXL. | бр. | 40 |  |  |  | 0
12 | Нестерилен халат за посетител- да е от хидрофобен нетъкан материал осигуряващ ефективна защита от течности и бактерии .Престилката да е с дълъг ръкав, с еластичен маншет да е снабдена с допълнително връзки: Размери :S, M, L, XL, XXL | бр. | 200 |  |  |  | 0
13 | Нестерилен еднократен комплект за опериране тип пижама направен от хидрофобен нетъкан материал :Състои се от панталон с пришита лента на талията и Т- орбазна блуза. Размери :S, M, L, XL, XXL | бр. | 200 |  |  |  | 0
14 | Стерилен хирургичен комплект тип "основен" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m². Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, да е изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 горна прилепваща покривка - минимални размери 150x240 cm, 1 долна прилепваща покривка - минимални размери 170x175 cm, 2 странични прилепващи покривки - минимални размери 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, нинимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"( самозалепващ ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
15 | Стерилен хирургичен комплект тип "универсален, подсилен" - ,покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m². подсилен със 70 gsm Spunlace с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm,да е изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал 1 подсилена горна прилепваща покривка - минимални размери 150x240 cm, размер на подсилване минимум 50x75cm, 1 подсилена долна прилепваща покривка - минимални размери 170x200 cm, размер на подсилване минимум 50x75cm, 2 подсилени странични прилепващи покривки - минимални размери 75x90 cm, размер на подсилване минимум 45x60cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
16 | Стерилен хирургичен комплект тип "абдоминален - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 подсилена абдоминална покривка - минимални размери 230x260 cm с интегрирани гамащи, 2 фенестрации: абдоминална - прилепваща, минимален размер 32x40cm, заобиколена с подсилване с минимални размери 60x120cm, и перинеална - неприлепваща, с минимални размери 9x12cm, заобиколена с подсилване с минимални размери 50x84cm, и 3 интегрирани 2,5x15cm фиксатори за тръби велкро, 2 целулозни хавлии 30x40cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
17 | Стерилен хирургичен комплект тип "колянна артроскопия" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум грамаж 62 g/m². Съдържание - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за колянна артроскопия с минимални размери 200x320 cm, с 2 еластични (регулируеми) отвърстия, един джоб за събиране на течност с изходно отвърстие и фиксатор за тръби велкро 2,5x25 cm, 1 покривка под крака - минимални размери 150x150 cm, 1 стокинет - минимални размери 25x80 cm, 2 залепващи ленти 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
18 | Стерилен хирургичен комплект тип "ръка/крак" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: - 1 покривка за ръка/крак с минимални размери 220x320cm, с 1 еластично (регулируемо) отвърстие φ 3 cm, заобиколено от подсилена област с минимални размери 150x150cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
19 | Стерилен хирургичен комплект тип "раменна артроскопия" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел PE филм, подсилен с PP нетъкан, 1 прилепваща покривка за раменна артроскопия с минимални размери 200x260 cm, с 2 U-цепки 7x60 cm, заобиколени от минимално подсилване 100x130 cm, 1 прилепваща покривка с минимални размери 150x240 cm, с област на подсилване с минимални размери 50x75 cm, 1 покривка под крайника - минимални размери 150x150cm, 1 стокинет - минимални размери 25x80 cm, 2 Spunlace залепващи ленти 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не трябва да съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма | бр. | 20 |  |  |  | 0
20 | Стерилен хирургичен комплект тип "тазова хирургия" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в червен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел PE(полиетиленово фолио) филм, подсилен с PP нетъкан, 1 прилепваща тазова покривка с минимални размери 200x260 cm, с U-цепка 7x95 cm, заобиколена от минимално подсилване 150x160 cm, 1 прилепваща покривка с минимални размери 170x300 cm, 1 покривка 75x90cm, 1 стокинет - минимални размери 35x120 cm, 2 Spunlace залепващи ленти 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
21 | Стерилен хирургичен комплект тип "Цезарево сечение ІІ (легнало положение)" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио +нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за Цезарево сечение с минимални размери 250x315 cm, с фенестрация, заобиколена с джоб за събиране на течност с минимални размери 80x80 cm, с филтър и 2 изходни отвърствия, мека бяла минимално 50 gsm Spunlace завивка за бебе - минимален размер 90x100 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм,подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). Опаковките трябва да бъдат сложени в полиетиленов пакет, преди да се поставят в картонена кутия. | бр. | 20 |  |  |  | 0
22 | Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология" - да е изработен от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от 0,065 mm дебел PE филм, подсилен с PP нетъкан, 1 гинекологична покривка с минимални размери 250x300 cm, с вградени гамаши, залепваща фенестрация 9x12cm, заобиколена с джоб за подсилване с минимални размери 50x140 cm, 1 8 μm прозрачна РЕ покривна за перинеалната област 50x50 cm, 1 покривка за под седалището с минимален размер - 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
23 | Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология ІІ" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 гинекологична покривка с минимален размер 250x300 cm, с вградени гамаши, залепваща фенестрация 9x12cm, и джоб за събиране на течност с филтър и изходно отвърстие, 1 покривка за под седалището - 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 1 целулозна хавлия 30x40 cm, подсилена със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off(самозалепващ)" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
24 | Стерилен хирургичен комплект тип "лапароскопия І (легнало положение)" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от мимимум 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за лапароскопия с минимални размери 250x310 cm, със залепваща фенестрация 28x32 cm, с подсилване с минимален размер 16x50 cm от двете страни с 8 фиксатора за кръгъл дренаж и тръби и два прозрачни двойни джоба за инструменти, всеки от тях по 40x73 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в самозалепващ джоб тип "peel-off" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
25 | Стерилен хирургичен комплект тип "лапароскопия ІІ (позиция за литотомия)" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от мимимум 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , 1 покривка за лапароскопия с минимални размери 260x300 cm, с вградени гамаши, залепваща фенестрация 28x32 cm, с подсилване с минимален размер 16x50 cm от двете страни с 8 фиксатора за кръгъл дренаж и тръби и два прозрачни двойни джоба за инструменти, всеки от тях по 40x73 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилен с нетъкан материал със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм подсилен , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
26 | Стерилен хирургичен комплект тип "урология" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум г 62 g/m². Съдържание: 1 покривка за урология с минимални размери 185x260 cm, с вградени гамаши, с джоб за събиране на течност с филтър и изходно отвърстие, и 2 залепващи фенестраци: над пубиса и перинеално, и безлатексен предпазител за пръст, 1 самозалепваща се нетъкана лента, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
27 | Стерилен хирургичен комплект тип "ангиография" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио от нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: 1 покривка за ангиография с минимални размери 210x270 cm, с 2 залепващи отвърстия φ 16 cm, напълнени с филм за инцизия, прозрачен полиетиленов филм от едната страна, 1 самозалепващ двоен фиксатор за тръба, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 20 |  |  |  | 0
28 | Маска от нетъкан текстил, 3-слойна, едностранно дишаща, снабдена с интегрирана пластична скоба, която позволява перфектно анатомично оформяне, изработена от недразнещ, без мирис, мек материал, приятен за кожата | бр. | 8000 |  |  |  | 0
29 | Шапка тип боне от нетъкан текстил, нестерилна, d.60 см | бр. | 2600 |  |  |  | 0
30 | Калцуни от полиетилен , нешумящи | бр. | 50000 |  |  |  | 0
31 | Еднократни чаршафи 80 см/180 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
32 | ПЕЛЕНИ ОТ НТТ 60/60 | бр. | 2600 |  |  |  | 0
33 | ПЕЛЕНИ ОТ НТТ 60/90 | бр. | 3800 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.5
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | СТЕРИЛИЗАЦИЯ Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 7,5сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
2 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 10сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
3 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 12сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
4 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 15сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
5 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 20сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
6 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 30сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
7 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 40сm/200m | бр. | 40 |  |  |  | 0
8 | Пликове за стерилизация 75мм/200мм | бр. | 100 |  |  |  | 0
9 | Пликове за стерилизация 100мм/250мм | бр. | 400 |  |  |  | 0
10 | Пликове за стерилизация 150мм/270мм | бр. | 100 |  |  |  | 0
11 | Пликове за стерилизация 150мм/380мм | бр. | 400 |  |  |  | 0
12 | Пликове за стерилизация 100мм/520мм | бр. | 100 |  |  |  | 0
13 | Пликове за стерилизация 200мм/400мм | бр. | 100 |  |  |  | 0
14 | Пликове за стерилизация 300мм/570мм | бр. | 100 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.6
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | Превързочен консуматив Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Бинт марлен 5м/5см | бр. | 1000 |  |  |  | 0
2 | Бинт марлен 10м/10см | бр. | 1800 |  |  |  | 0
3 | Бинт марлен 10м/16см | бр. | 60 |  |  |  | 0
4 | БИНТОВЕ - ЛАСТИЧНИ 10М./ 10СМ. | бр. | 10 |  |  |  | 0
5 | Компрес марлен Микулич 40/40 4 дипли | бр. | 100 |  |  |  | 0
6 | Компрес марлен Микулич 40/40 8 дипли | бр. | 400 |  |  |  | 0
7 | Лигнин 1 кг | бр. | 160 |  |  |  | 0
8 | Лиостипт 5/3 | бр. | 40 |  |  |  | 0
9 | Лиостипт 5/8 | бр. | 40 |  |  |  | 0
10 | Марля на пакет 1м | бр. | 100 |  |  |  | 0
11 | Марля на пакет 5 м | бр. | 300 |  |  |  | 0
12 | Марля на топове 200м/100см 17 нишки | топ | 100 |  |  |  | 0
13 | Марля на топове 200м/100см 20 нишки | топ | 40 |  |  |  | 0
14 | Памук 80 г | бр. | 3000 |  |  |  | 0
15 | Памук естествен | кг | 4 |  |  |  | 0
16 | Санпласт 5см/5м | бр. | 40 |  |  |  | 0
17 | Санпласт хипоалергичен вискоза - 5см/5м | бр. | 3000 |  |  |  | 0
18 | Абсорбираща желатинова хемостатична гъба | бр. | 10 |  |  |  | 0
19 | Абсорбираща желатинова хемостатична гъба назална | бр. | 10 |  |  |  | 0
20 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 5/5/8 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
21 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 7.5/7.5/8 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
22 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/10/8 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
23 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/20/8 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
24 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 5/5/16 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
25 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 7.5/7.5/16 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
26 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/10/16 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
27 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/20/16 дипли х 100бр. | оп. | 20 |  |  |  | 0
28 | Компрес марлен, 17 н., 8 дипли, стерилен - 5/5 х 1бр. | бр. | 100 |  |  |  | 0
29 | Компрес марлен, 17 н., 8 дипли, стерилен - 7.5/7.5 х 1бр. | бр. | 100 |  |  |  | 0
30 | Пластир прозрачен порьозен, лесно се къса в две посоки, подходящ за фиксиране на канюли и катетри 5 cm х 5 m | бр. | 200 |  |  |  | 0
31 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 2.5см/10м | бр. | 20 |  |  |  | 0
32 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 5см/10м | бр. | 20 |  |  |  | 0
33 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 10см/10м | бр. | 100 |  |  |  | 0
34 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 15см/10м | бр. | 20 |  |  |  | 0
35 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 20см/10м | бр. | 20 |  |  |  | 0
36 | Стерилна, прозрачна лепенка от полиуретаново фолио за закрепване на периферни катетри 6х7 см с рамка и етикет | бр. | 20 |  |  |  | 0
37 | Стерилна самофиксираща се превръзка с прорез за канюли със заоблени краища от НТТ с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ вискозен слой; допълнителен почистващ тампон; размер 8 х 6 см | бр. | 36000 |  |  |  | 0
38 | Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с прозрачен прозорец за мониториране и прорез; овална форма; размер 9 х 7 см | бр. | 2000 |  |  |  | 0
39 | Стерилна, прозрачна лепенка от полиуретаново фолио за закрепване на периферни катетри 10х12 см с рамка и етикет | бр. | 200 |  |  |  | 0
40 | Компрес абдоминален Микулич, марля 17 н./ кв. см , 45х45 см., 4 дипли, стерилни, зелени пред пране х 3 бр. в оп. | оп. | 40 |  |  |  | 0
41 | Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, изработен от 68% избелен памук, 24% полиамид, 8% еластан, надлъжна еластичност мин.95% и напречна мин. 800%; оформяне без нищене, подлежи на стерилизация на пара 134°С, ролка 25 метра. | [5 empty] | 0
41.1 | N3 - 3 см (длани, ръце и детски глави) | бр. | 2 |  |  |  | 0
41.2 | N4 - 5 см (крака, ходила и детски торс) | бр. | 2 |  |  |  | 0
41.3 | N5 – 6,5 см (глава и детски торс) | бр. | 2 |  |  |  | 0
42 | Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100% полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати ; | [5 empty] | 0
42.1 | 7.2 х 5 см подложка 4х2,5см | бр. | 200 |  |  |  | 0
42.2 | 15 х 8 см, подложка11х3,8см | бр. | 200 |  |  |  | 0
42.3 | 20 х 8 см,подложка16х3,8см | бр. | 200 |  |  |  | 0
42.4 | 35 х 10 см, подложка 30,5х5,5 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
43 | Стерилна памперсна атравматична превръзка- компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза , контактен слой от хидрофилен нетъкан полипропилен, и горен слой от хидрофобен нетъкан полипропилен; без съдържание на латекс, колофон и фталати | [5 empty] | 0
43.1 | 10 х 10 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
43.2 | 20 х 10 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
43.3 | 15 х 20 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
43.4 | 15 х 25 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
44 | Стерилна многослойна полиакрилатна превръзка със сърцевина от суперабсорбиращи гранули, с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, импрегнирана с разтвор на Рингер; за 24 часа- размер; | [5 empty] | 0
44.1 | 7,5 х 7,5 | бр. | 200 |  |  |  | 0
44.2 | 4 х 7 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
45 | Стерилна многослойна полиакрилатна превръзка за кухинни рани със сърцевина от суперабсорбиращи гранули, с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, импрегнирана с разтвор на Рингер; за 24 часа | [5 empty] | 0
45.1 | 7,5 х 7,5 | бр. | 200 |  |  |  | 0
45.2 | 4 х 7 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
46 | Стерилна тюлена мазева превръзка с антибактериален ефект, импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход | [5 empty] | 0
46.1 | 10 х 10 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
46.2 | 10 х 20 см | бр. | 200 |  |  |  | 0
47 | Силноабсорбираща хидроактивна полиуретанова превръзка със система на отворени пори с капилярно действие за средно до силно ексудиращи улкуси, с горен слой, пропусклив за водни пари | [5 empty] | 0
47.1 | размер 10 х 10 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
47.2 | размер 10 х 20 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
47.3 | размер 15 х 15 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
48 | Стерилна абсорбираща самофиксираща се превръзка с хидроколидна матрица от синтетичен еластомер, минерално масло и натриев карбоксиметилцелулоза, покрита с полупрозрачен, водоотблъскващ горен слой от полиуретанов филм, за стимулиране на гранулация и епителизация | [5 empty] | 0
48.1 | 7.5 х 7.5 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
48.2 | 10 х 10 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
48.3 | 15 х 15 см, | бр. | 200 |  |  |  | 0
49 | Марлени топчета, 100% памук, 24 н/кв. см., препарирани, нестерилни, с рентг. Контр. Нишка, 6х6см | бр. | 200 |  |  |  | 0
50 | Пяна за меко и бързо почистване на кожата, съдържа креатин, изопарафин и патентован неутрализатор на миризмата; неутрално рН, не е необходимо използването на вода; флакон 400 мл | бр. | 20 |  |  |  | 0
51 | Хидроактивен гел за почистване и овлажняване на дълбоки и сухи рани и размекване на некротична тъкан, съдържа глицерол, хидроксиетил целулоза, карбокси метил целулоза, разтвор на Рингер ; в спринцовка с мерителна скала на буталото, 15 гр. | бр. | 20 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.7
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | Санитаро - хигиенни средства Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Уринатор женски | брой | 10 |  |  |  | 0
2 | Уринатор мъжки | брой | 100 |  |  |  | 0
3 | Подлоги | брой | 20 |  |  |  | 0
4 | Нетерилни шпатули | брой | 6000 |  |  |  | 0
5 | Стерилни шпатули | брой | 200 |  |  |  | 0
6 | Четка за цитонамазка | брой | 400 |  |  |  | 0
7 | Четка за цитонамазка стерилна | брой | 1000 |  |  |  | 0
8 | Спекулум вагинален S,M,L | брой | 2000 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

## Об.поз.8
Приложение № 9а - Ценова оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
*Участникът попълва колона №5 /Търговско наименование/, колона № 6 /Производител/, колона № 7 /Цена за единица мярка с ДДС/, колона № 8 /Обща стойност с ДДС/ - попълва се автоматично, за съответната обособена позиция и номенклатурна единица (артикул) за който участва. Цените които трябва да се посочат в ценовата оферта са с ДДС. Останалите колони не се попълват. Не се допуска промяна в колоните и редовете на предоставените от Възложителя образци.
Обособена позиция № | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годинa | Търговско наименование | Производител | Единична цена за единица мярка с ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
8 | Хирургични конци Задължително офериране на всички подпозиции
1 | Полиамидни антимикробни конци – чилета * № 3/0-6 | кутия | 600 |  |  |  | 0
2 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, USP 4/0, 75 см, 1/2 обла игла със силиконово покритие 22 мм | бр. | 20 |  |  |  | 0
3 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полипропилен, USP 3/0, 75 см, 3/8 обратно режеща игла със силиконово покритие 24 мм | бр. | 20 |  |  |  | 0
4 | Синтетичен, резорбируем,плетен конец, дебелина0;1;2;3 ,дължина на конеца(+/-5см)12x150 cm, запазване на здравината на опън от 2-3 седмици, лигатури | кут. | 60 |  |  |  | 0
5 | Синтетичен, резорбируем,плетен конец, дебелина0;1;2;3 ,дължина на конеца(+/-5см)6x45 cm, запазване на здравината на опън от 2-3 седмици, лигатури | кут. | 80 |  |  |  | 0
6 | Игли хирургични -обли | бр. | 240 |  |  |  | 0
7 | Игли хирургични-режещи | бр. | 240 |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст с ДДС |  |  | 0
|  |  |  | Обща ст-ст без ДДС |  |  | 0
.......................................... /.........................................................................................../
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)