## Об.поз.1
Спецификация и списък на стоките, предмет на доставка (Приложение№1)
Обособена позиция № | № на номенклатурна единица | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годina | Търговско наименование | Производител | Цена ед.. мярка/бр., литър, комплект/ в лева с ДДС | Обща прогнозна стойност с ДДС | Гаранция за участие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Консумативи за хемодиализа
1 | 1 | Апирогенни филтри за апарати Nikkiso dbb-05 | брой | 24 |  |  |  |  | 60
1 | 2 | Апирогенни филтри за апарати Fresenius 4008s | брой | 12 |  |  |  |  | 30
1 | 3 | Дезинфекциозен разтвор за гореща дезинфекция Фрезениус и Nikkiso - 10 л. | туба | 24 |  |  |  |  | 15
1 | 4 | Дезинфекциозен разтвор за студена дезинфекция Фрезениус - 10 л. | туба | 12 |  |  |  |  | 5
1 | 5 | Диализатор 1.2 или1.3 м² Low flux | брой | 100 |  |  |  |  | 10
1 | 6 | Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux | брой | 1000 |  |  |  |  | 100
1 | 7 | Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux | брой | 1000 |  |  |  |  | 100
1 | 8 | Диализатор 2 или >2 м² Low flux | брой | 500 |  |  |  |  | 50
1 | 9 | Диализатор 1.5 или 1.6м² High flux | брой | 500 |  |  |  |  | 50
1 | 10 | Диализатор 1.7 или 1.8м² High flux | брой | 500 |  |  |  |  | 50
1 | 11 | Диализатор 2 или >2 м² High flux | брой | 500 |  |  |  |  | 50
1 | 12 | Кръвни линии за Braun и Nikkiso | комплект | 2600 |  |  |  |  | 80
1 | 13 | Кръвни линии за Фрезениус | комплект | 1000 |  |  |  |  | 30
1 | 14 | Фистулни игли № 15G 25-32 mm | комплект | 300 |  |  |  |  | 3
1 | 15 | Фистулни игли № 16G 25-32 mm | комплект | 3000 |  |  |  |  | 30
1 | 16 | Фистулни игли № 17G 25-32 mm | комплект | 300 |  |  |  |  | 3
1 | 17 | Катетри временен съдов достъп Феморални | комплект | 10 |  |  |  |  | 2
1 | 18 | Катетри временен съдов достъп Югуларис | комплект | 10 |  |  |  |  | 2
1 | 19 | Алкален бикарбонатен концентрат 8,4 % - 6 л. | туба | 3600 |  |  |  |  | 100
1 | 20 | Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 5 л. | туба | 3600 |  |  |  |  | 100
1 | 21 | Разтвор с Тауролидин 5ml | брой | 40 |  |  |  |  | 2
1 | 22 | Разтвор с Тауролидин 10ml | брой | 40 |  |  |  |  | 5
1 | 23 | Разтвор с Тауролидин и 25000 единици Урокиназа | брой | 40 |  |  |  |  | 15
[5 empty] | Обща стойност на гаранцията за всички номенклатурни единици |  |  |  | 892

## Об.поз.2
Спецификация и списък на стоките, предмет на доставка (Приложение№1)
Обособена позиция № | № на номенклатурна еденица | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годina | Търговско наименование | Производител | Цена ед.. мярка/бр., мл., литър, комплект/ в лева с ДДС | Обща прогнозна стойност с ДДС | Гаранция за участие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 |  | Консумативи и реактиви за клинична лаборатория
Хематологичен анализатор ADVIA 60
2 | 1 | Дилуент ( 20 L ) | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.7
2 | 2 | Почистващ разтвор ( 1L ) | бр. | 30 |  |  |  |  | 0.2
2 | 3 | Лизиращ разтвор ( 1L ) | бр. | 15 |  |  |  |  | 0.9
2 | 4 | Контролна кръв - ниво 1,2,3 | бр. | 12 |  |  |  |  | 0.6
Кръвно - газов анализатоp ABL-5
2 | 5.1 | Миещ р-р. | Бр. | 15
2 | 5.2 | Калибриращ р-р 1,2 | бр. | 15
2 | 5.3 | Капилярки с литиев хепарин | бр. | 8000
2 | 5.4 | Контрола КГА-ABL-5-livel 1,2,3 | бр. | 30
2 | 5.5 | Термохартия за КГА-М248 | ролки | 30
2 | 5.6 | Капачки за капилярки | бр. | 8000
2 | 5.7 | Телчета-бъркалки 1 х 9мм | бр. | 10000
|  | Общо за Обособена позиция 2 номенклатурна единица 5 | [6 empty] | 9
Хематологичен анализатор ВС-5800
2 | 6.1 | Дилуент ( 20 L ) | бр. | 4
2 | 6.2 | Лизиращ разтвор І ( 1L ) | бр. | 4
2 | 6.3 | Лизиращ разтвор ІІ ( 0.5L ) | бр. | 4
2 | 6.4 | Лизиращ разтвор за базофили ( 1L ) | бр. | 4
2 | 6.5 | Лизиращ разтвор хемоглобин ( 0.5L ) | бр. | 4
2 | 6.6 | Почистващ разтвор за пробовземащ пиперон ( 50ml ) | бр. | 4
2 | 6.7 | Контролна кръв - 5-diff ( 3ml ) | бр. | 1
|  | Общо за Обособена позиция 2 номенклатурна единица 6 | [6 empty] | 1.4
Коагулометър Trombotimer
2 | 7 | Тромбопластин | мл | 300 |  |  |  |  | 0.3
2 | 8 | АПТТ (контакт) | мл | 200 |  |  |  |  | 0.1
2 | 9 | Kалциев двухлорид | мл | 200 |  |  |  |  | 0.1
2 | 10 | Фибриноген – Тромбин+буфер | мл | 300 |  |  |  |  | 0.1
2 | 11 | Контролна плазма / L, H, N | мл | 100 |  |  |  |  | 0.3
2 | 12 | Кювети със сачми за коагулометър | бр. | 4000 |  |  |  |  | 0.1
Електролитен анализатор Combi LINE -K,Na,CL
2 | 13.1 | Clean 1 | бр. | 10
2 | 13.2 | хартия | бр. | 25
2 | 13.3 | Wash 2 | бр. | 20
2 | 13.4 | CAL 3 | бр. | 20
2 | 13.5 | CAL 4 | бр. | 20
|  | Общо за Обособена позиция 2 номенклатурна единица 13 | [6 empty] | 5.5
Уринен анализатор DIRUI 500
2 | 14 | Тест ленти Dirui H 10 | оп. | 50 |  |  |  |  | 0.5
VedaLab Easy Reader
2 | 15 | Тропонин – количествен метод | Оп. | 20 |  |  |  |  | 0.1
2 | 16 | Д- димер | оп. | 5 |  |  |  |  | 0.05
Други разтвори
2 | 17 | Набор за експресно оцветяване на кръвни натривки | Бр. | 4 |  |  |  |  | 5
Клинична химия; Реактиви BS-200; Показател -Метод
2 | 18 | Урея - кинетичен метод-GLDH м-д | мл | 5000 |  |  |  |  | 0.15
2 | 19 | Креатенин - Яфе кинетичен без обезбелтъчаване | мл | 2500 |  |  |  |  | 0.05
2 | 20 | Албумин - м-д с бромкрезолово зелено | мл | 300 |  |  |  |  | 0.05
2 | 21 | Общ белтък - Биуретов END PОIND м-д | мл | 5000 |  |  |  |  | 0.05
2 | 22 | Холестерол - ензимен, едноточков РАР м-д | мл | 2000 |  |  |  |  | 0.05
2 | 23 | Триглицериди - GPO-POD м-д ензимен | мл | 1600 |  |  |  |  | 0.1
2 | 24 | Пикочна киселина - уриказен метод с цветен завършек | мл | 1000 |  |  |  |  | 0.05
2 | 25 | HDL-холестерол - директен м-д /без обезбелт./ | мл | 1000 |  |  |  |  | 0.7
2 | 26 | Билирубин-общ и дир-н м-д -DMSO | мл | 2000 |  |  |  |  | 0.05
2 | 27 | Серумно желязо - директен ференов м-д | мл | 1500 |  |  |  |  | 0.3
2 | 28 | Микроалбумин | мл | 200 |  |  |  |  | 3
2 | 29 | ЖСК - директен метод /без обезбелтъч./ | мл | 600 |  |  |  |  | 0.1
2 | 30 | Фосфор - амониев молибдат /без обезбелтъчаване/-UV | мл | 400 |  |  |  |  | 0.05
2 | 31 | Магнезий - колориметрич. м-д с калмагит | мл | 250 |  |  |  |  | 0.1
2 | 32 | Хлориди - колориметрич.-тиоцианатен м-д | мл | 100 |  |  |  |  | 0.05
2 | 33 | Креатин кинеза /NAC-актив/ - кинетичен стандартизир. 37* | мл | 1200 |  |  |  |  | 0.3
2 | 34 | Креатин кинеза МБ - кинетичен м-д на 37* | мл | 500 |  |  |  |  | 0.3
2 | 35 | ASAT - IFCC м-д 37* | мл | 800 |  |  |  |  | 0.05
2 | 36 | ALAT - IFCC м-д 37* | мл | 800 |  |  |  |  | 0.05
2 | 37 | GGT - кинетичен метод | мл | 200 |  |  |  |  | 0.05
2 | 38 | Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт.м-д 37* | мл | 1000 |  |  |  |  | 0.05
2 | 39 | Амилаза -директен метод- CNPG 3 | мл | 1000 |  |  |  |  | 0.4
2 | 40 | ЛДХ - кинетичен м-д | мл | 200 |  |  |  |  | 0.05
2 | 41 | Контролни материали с поне 30 показателя и електролити | мл | 400 |  |  |  |  | 0.6
2 | 42 | Кръвна захар - GOD - PAP м-д | мл | 8000 |  |  |  |  | 0.1
2 | 43 | CRP - количествен,имунотурбидиметричен метод | мл | 600 |  |  |  |  | 2
2 | 44 | Калций-С.Р.С. метод | мл | 600 |  |  |  |  | 0.2
Хематологичен анализатор BC - 3000 Plus
2 | 45 | Diluent ( 20 L ) | бр. | 12 |  |  |  |  | 0.4
2 | 46 | Миещ разтвор ( 20 L ) | бр. | 4 |  |  |  |  | 0.4
2 | 47 | Почистващ разтвор M - 30E E-Z ( 5ml ) | бр. | 5 |  |  |  |  | 0.05
2 | 48 | Лизиращ р-р ( 0,5 L ) | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.2
Реактиви за имунохимичен анализатор-AIA - 360
Тиреоидни хормони
2 | 49 | Реактив TSH | тест | 20 |  |  |  |  | 0.05
2 | 50 | Реактив FT4 | тест | 20 |  |  |  |  | 0.05
Туморни маркери
2 | 51 | Реактив CEA | тест | 20 |  |  |  |  | 0.05
2 | 52 | Реактив PSA | тест | 20 |  |  |  |  | 0.05
2 | 53 | Реактив CA19-9 | тест | 20 |  |  |  |  | 0.05
Калибратори
2 | 54 | Калибратор TSH | оп. | 1 |  |  |  |  | 0.1
2 | 55 | Калибратор FT4 | оп. | 1 |  |  |  |  | 0.1
2 | 56 | Калибратор CEA | оп. | 1 |  |  |  |  | 0.05
2 | 57 | Калибратор PSA | оп. | 1 |  |  |  |  | 0.05
2 | 58 | Калибратор CA19-9 | оп. | 1 |  |  |  |  | 0.05
2 | 59 | мултианалайт (3нива) | Бр. | 2 |  |  |  |  | 4
Системни реактиви AIA - 360
2 | 60 | Реактив субстрат - 1000мл | Бр. | 2 |  |  |  |  | 0.2
2 | 61 | Миещ концентрат- 1000мл | Бр. | 1 |  |  |  |  | 0.1
2 | 62 | Дилуент концентрат- 500мл | Бр. | 1 |  |  |  |  | 0.1
2 | 63 | Стандартизиращи купички | Бр. | 100 |  |  |  |  | 0.05
2 | 64 | Купички за пробата за AIA | Бр. | 100 |  |  |  |  | 0.01
2 | 65 | Хартия за принтера на AIA - 360 | Бр. | 5 |  |  |  |  | 0.05
Автоматичен анализатор за определяне на гликиран хемоглобин Quo-LAB
2 | 66.1 | Тестова касета А1С | Бр. | 50
2 | 66.2 | Колектор за проби | Бр. | 50
|  | Общо за Обособена позиция 2 номенклатурна единица 66 | [6 empty] | 0.3
Глюкоанализатор Biosen C
2 | 67.1 | Микроепруветки с капилярки | Бр. | 4000
2 | 67.2 | Работен разтвор | Бр. | 2
2 | 67.3 | Мултистандарт | Бр. | 100
|  | Общо за Обособена позиция 2 номенклатурна единица 67 | [6 empty] | 5.5
Други
2 | 68 | Наконечници сини за автоматични пипети х 1000бр. | оп. | 20 |  |  |  |  | 0.05
2 | 69 | Наконечници жълти за автоматични пипети х 1000бр. | оп. | 20 |  |  |  |  | 0.05
2 | 70 | Ланцети (стерилни) | бр. | 50000 |  |  |  |  | 1
2 | 71 | Стъкла за кръвни натривки | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.05
2 | 72 | Епруветки 12/75 | бр. | 1000 |  |  |  |  | 0.05
2 | 73 | Промиващ разтвор(алкален) за BS-200 | оп. | 2 |  |  |  |  | 0.05
2 | 74 | Промиващ разтвор(киселинен) за BS-200 | оп. | 3 |  |  |  |  | 0.05
2 | 75 | Почистващ разтвор за шлаухките на BS 200 | оп. | 4 |  |  |  |  | 0.05
Моновети за вземане на венозна кръв
2 | 76 | серум 7,5 мл | бр. | 10000 |  |  |  |  | 1
2 | 77 | Пипети седиментационни-СУЕ | Бр. | 10000 |  |  |  |  | 1.5
2 | 78 | коагулация 2,9мл | бр. | 3000 |  |  |  |  | 0.4
2 | 79 | EDTA 2,2 мл | бр. | 10000 |  |  |  |  | 1
2 | 80 | игла с адаптер N 20G; 21g; 22G | бр. | 15000 |  |  |  |  | 1.4
2 | 81 | Микроепруветки с ЕДНА за ПКК с периферна кръв | бр. | 6000 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Обща стойност на гаранцията за всички номенклатурни единици |  |  |  | 53.56

## Об.поз.3
Спецификация и списък на стоките, предмет на доставка (Приложение№1)
Обособена позиция № | № на номенклатурна еденица | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годina | Търговско наименование | Производител | Цена ед.. мярка/бр., мл., литър, комплект/ в лева с ДДС | Обща прогнозна стойност с ДДС | Гаранция за участие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 |  | Медицински консумативи
3 | 1 | Абдоминален дрен №16-30 |  | 20 |  |  |  |  | 0.05
3 | 2 | Абдоминален катетър - №16-32 60см. | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.046
3 | 3 | Абокат интравенозен двупътен /Интравенозна канюла/ №14, 16, 18, 20, 22,24 G | бр. | 10000 |  |  |  |  | 22
3 | 4 | Анестезиологичен конектор | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.5
3 | 5 | Бинт марлен 5м/5см | бр. | 500 |  |  |  |  | 0.5
3 | 6 | Бинт марлен 10м/10см | бр. | 900 |  |  |  |  | 2.5
3 | 7 | Бинт марлен 10м/16см | бр. | 100 |  |  |  |  | 0.5
3 | 8 | БИНТОВЕ - ЛАСТИЧНИ 10М./ 10СМ. | бр. | 5 |  |  |  |  | 0.05
3 | 9 | Валва/клапа/ контролна за аспирация | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.1
3 | 10 | Еднократни чаршафи 80 см/180 см | бр. | 100 |  |  |  |  | 5
3 | 11 | Ендотрахеална армирана тръба, PVC, с балон, за еднократна употреба №6-10 | бр. | 200 |  |  |  |  | 1.7
3 | 12 | Игли Инжекционни еднократни №20,22,23,24,25,26,27 | бр. | 100000 |  |  |  |  | 14
3 | 13 | Игли инсулинови 30G за писалка | бр. | 100 |  |  |  |  | 0.05
3 | 14 | Игли спинални 20 ,22,25 G | бр. | 120 |  |  |  |  | 0.5
3 | 15 | Игли хирургични - кожни | бр. | 120 |  |  |  |  | 0.4
3 | 16 | Игли хирургични - мускулни | бр. | 100 |  |  |  |  | 0.4
3 | 17 | Интравенозен катетър "Бътерфлай" №21-25 | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.1
3 | 18 | Иригатор многократен | бр. | 5 |  |  |  |  | 0.05
3 | 19 | Кавакатетър | бр. | 10 |  |  |  |  | 1
3 | 20 | Калцуни | бр. | 25000 |  |  |  |  | 3.5
3 | 21 | Канюла носна - за възрастни | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.05
3 | 22 | Канюла носна - за деца | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.05
3 | 23 | Канюла трахеостомна | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.5
3 | 24 | Катетър дрен Кер №9, 10, 12, 14 | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.1
3 | 25 | Катетър ендобронхиален аспирационен №6 - 20 | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.05
3 | 26 | КАТЕТЪР НЕЛАТОН №6 -30 | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.2
3 | 27 | Катетър ректален №16-32 | бр. | 150 |  |  |  |  | 0.2
3 | 28 | Катетър Фогърти | бр. | 10 |  |  |  |  | 4
3 | 29 | Катетър фолиев № 16-28 | бр. | 500 |  |  |  |  | 3
3 | 30 | Катетър ЦВ/двулуменен/ - 16G, 18G | бр. | 10 |  |  |  |  | 1
3 | 31 | Катетър ЦВ/еднолумен/ - 16G, 18G | бр. | 20 |  |  |  |  | 2
3 | 32 | Катетър ЦВ/трилуменен/ - 16G, 18G | бр. | 10 |  |  |  |  | 1
3 | 33 | Кислородна маска тип Ешман - деца | бр. | 40 |  |  |  |  | 0.1
3 | 34 | Кислородна маска тип Ешманн - за възрастни | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.3
3 | 35 | Клампа за пъпна връв | бр. | 300 |  |  |  |  | 0.2
3 | 36 | Колектор за урина детски | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.02
3 | 37 | Компрес марлен Микулич 40/40 8 дипли | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.5
3 | 38 | Кранче трипътно за вливане | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.4
3 | 39 | КРЪВОСПИРАЩ ШНУР - ЕСМАРК | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.05
3 | 40 | Лепило за рани | бр. | 5 |  |  |  |  | 0.1
3 | 41 | Лигнин 1 кг | бр. | 80 |  |  |  |  | 1
3 | 42 | Лиостипт 5/3 | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.5
3 | 43 | Лиостипт 5/8 | бр. | 20 |  |  |  |  | 1
3 | 44 | Марля на пакет 1м | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.1
3 | 45 | Марля на пакет 5 м | бр. | 150 |  |  |  |  | 2
3 | 46 | Марля на топове 200м/90см | бр. | 50 |  |  |  |  | 14
3 | 47 | Маска анестизиологична еднократна р-р 3,4,5,6 | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.5
3 | 48 | Маска предпазна /муцунка/ | бр. | 100 |  |  |  |  | 0.05
3 | 49 | Маска санитарна трислойна с връзки | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.045333
3 | 50 | Маска санитарна трислойна с ластик | бр. | 3500 |  |  |  |  | 0.5
3 | 51 | МЕД.ПОДЛОГА | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.2
3 | 52 | Медицинска ролка 50 см/70 см | бр. | 100 |  |  |  |  | 1
3 | 53 | Медицинска ролка 60 см/60 см с фолио | бр. | 150 |  |  |  |  | 5
3 | 54 | Мембрана с бактериален филтър | бр. | 50 |  |  |  |  | 1
3 | 55 | Мини спайк - игла за банки с филтър | бр. | 200 |  |  |  |  | 1
3 | 56 | Операционен чаршаф 140/240 стерилен без прорез | бр. | 300 |  |  |  |  | 1.5
3 | 57 | Операционен чаршаф 140/240 стерилен с прорез | бр. | 400 |  |  |  |  | 2
3 | 58 | Операционен чаршаф 80/80 стер. с прорез | бр. | 500 |  |  |  |  | 1.5
3 | 59 | Операционен чаршаф 80/80 стерилен без прорез | бр. | 2000 |  |  |  |  | 6
3 | 60 | Операционен чаршаф 90/90 стерилен без прорез | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.3
3 | 61 | Операционен чаршаф 90/90 стерилен с прорез | бр. | 300 |  |  |  |  | 1
3 | 62 | Остриета за скалпели №10 - 25 | бр. | 600 |  |  |  |  | 0.2
3 | 63 | Памук 80 г | бр. | 1500 |  |  |  |  | 5
3 | 64 | ПЕЛЕНИ ОТ НТТ 60/60 | бр. | 1300 |  |  |  |  | 2
3 | 65 | ПЕЛЕНИ ОТ НТТ 60/90 | бр. | 1200 |  |  |  |  | 2
3 | 66 | Платна за херниопластика 6/11 | бр. | 10 |  |  |  |  | 1
3 | 67 | Превръзка нетъкан текстил 6/8 | бр. | 13000 |  |  |  |  | 9
3 | 68 | Предметни стъкла матирани 76/26 | бр. | 600 |  |  |  |  | 0.1
3 | 69 | Резервоарни балони за анестизионна дихателна система | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.05
3 | 70 | Ръкавици нестерилни р-ри S, M, L, XL | бр. | 40000 |  |  |  |  | 14
3 | 71 | Ръкавици стер. Хипоалергични | чифт | 200 |  |  |  |  | 0.5
3 | 72 | Ръкавици стерилни хирургически № 6 - 9 | чифт | 6000 |  |  |  |  | 16
3 | 73 | Санпласт 5см/5м | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.2
3 | 74 | Санпласт хипоалергичен вискоза - 5см/5м | бр. | 1500 |  |  |  |  | 10
3 | 75 | Синтетичен, резорбируем,плетен конец, дебелина0;1;2;3 ,дължина на конеца(+/-5см)12x150 cm, запазване на здравината на опън от 2-3 седмици, лигатури | кут. | 50 |  |  |  |  | 2
3 | 76 | Системи за инфузомат | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.3
3 | 77 | Системи за кислородоподаване за възрастни | бр. | 50 |  |  |  |  | 18
3 | 78 | Системи за кислородоподаване за деца | бр. | 10 |  |  |  |  | 3
3 | 79 | Системи за перфузия | бр. | 900 |  |  |  |  | 3
3 | 80 | Системи инфузионни с метална игла | бр. | 15000 |  |  |  |  | 35
3 | 81 | Системи кръвопреливни с пласм. Игла | бр. | 300 |  |  |  |  | 0.5
3 | 82 | Скалпели размери № 10 - 24 | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.096667
3 | 83 | Сонда за хранене за бебета № 4-10 | бр. | 500 |  |  |  |  | 1.5
3 | 84 | Сонда назодуоденална № 6-22 | бр. | 40 |  |  |  |  | 1.1
3 | 85 | Сонда стомашна № 14 - 26 | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.8
3 | 86 | Спекулум вагинален S, M, L | бр. | 500 |  |  |  |  | 1.5
3 | 87 | СПРИНЦОВКА 50СС БЕЗ ИГЛА- КАТЕТЪРЕН ТИП | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.3
3 | 88 | Спринцовки 1 СС трисъставна с игла инсулинова | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.1
3 | 89 | Спринцовки 2 СС двусъставни без игла | бр. | 30000 |  |  |  |  | 8
3 | 90 | Спринцовки 5 СС двусъставни без игла | бр. | 25000 |  |  |  |  | 8
3 | 91 | Спринцовки 10 СС двусъставни без игла | бр. | 25000 |  |  |  |  | 13
3 | 92 | Спринцовки 20 СС двусъставни без игла | бр. | 25000 |  |  |  |  | 20
3 | 93 | Спринцовки 50 СС -за перфузор | бр. | 1000 |  |  |  |  | 2
3 | 94 | Стилет/ водач/ за интубационни тръби - метален 45см./5-6.5мм/ | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.05
3 | 95 | Стилет/ водач/ за интубационни тръби - метален 38см./4-4.5мм/ | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.05
3 | 96 | Термометри електронни | бр. | 100 |  |  |  |  | 1.3
3 | 97 | Термометри за стая | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.05
3 | 98 | Торби уринаторни с долен клапан | бр. | 1200 |  |  |  |  | 3
3 | 99 | Трипътни кранчета | бр. | 200 |  |  |  |  | 0.4
3 | 100 | Турникет | бр. | 10 |  |  |  |  | 0.1
3 | 101 | Удължител за пефузия 200см | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.2
3 | 102 | Филтър за дихателна система антибактериален | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.1
3 | 103 | Филтър за дихателна система антибактериален с топло- и влагообменник | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.1
3 | 104 | Хипофикс 10/10 | бр. | 50 |  |  |  |  | 0.8
3 | 105 | Хипофикс 5/5 | бр. | 300 |  |  |  |  | 2
3 | 106 | Хирургически престилки еднократни, стерилни, от нетъкан текстил, 4 слойни, с двойно припокриване на гърба L,М,L,XL | бр. | 1000 |  |  |  |  | 10
3 | 107 | Хирургични конци полиамидни неабсорбируеми нестерилни по 10Х10 м. размер 000;0;2;4;6 | кут. | 100 |  |  |  |  | 6
3 | 108 | Четка за цитонамазка стерилна | бр. | 500 |  |  |  |  | 0.5
3 | 109 | Шапка лекарска еднократна тип "БОНЕ" | бр. | 1300 |  |  |  |  | 0.3
3 | 110 | Шлаух аспирационна с 2 конектора/300см CH 30 | бр. | 20 |  |  |  |  | 0.1
3 | 111 | Шпатула дървена за гърло нестерилна | бр. | 2000 |  |  |  |  | 0.2
[5 empty] | Обща стойност на гаранцията за всички номенклатурни единици |  |  |  | 310.458

## Об.поз4
Спецификация и списък на стоките, предмет на доставка (Приложение№1)
Обособена позиция № | № на номенклатурна еденица | Наименование | Единица мярка | Прогнозно количество за единица мярка за една годina | Търговско наименование | Производител | Цена ед.. мярка/бр., мл., литър, комплект/ в лева с ДДС | Обща прогнозна стойност с ДДС | Гаранция за участие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Консумативи
4 | 1 | Еднократни скалпели / остриета/ | БР. | 1000 |  |  |  |  | 0.05
4 | 2 | МАМОГРАФСКИ ФИЛМИ 18/24 БР. бр | кутия | 20 |  |  |  |  | 20
4 | 3 | МАШИНЕН ПРОЯВИТЕЛ -ТУБА БР. бр | БР. | 10 |  |  |  |  | 3
4 | 4 | МАШИНЕН ФИКСАЖ -ТУБА БР. бр | БР. | 5 |  |  |  |  | 1
4 | 5 | Регистрираща термохартия за видеопринтер Митсубиши Електрик, К61В-се/КР61В-се | БР. | 100 |  |  |  |  | 1
4 | 6 | Регистрираща хартия 110*140*100за FUKUDA FX7202 | БР. | 40 |  |  |  |  | 1
4 | 7 | Регистрираща хартия ЕКГ 214х20(int.19mm) BIONET FC 700- ролка | БР. | 20 |  |  |  |  | 1
4 | 8 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 1 ;90 mm X 90mmх400 за SHILLER-AT -1 | БР. | 20 |  |  |  |  | 0.5
4 | 9 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 10 ;210 mm X 140mmх250 за SHILLER-AT-10 | БР. | 20 |  |  |  |  | 0.5
4 | 10 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 2 ;210 mm X 280mmх140 за SHILLER-AT 102 | БР. | 60 |  |  |  |  | 1
4 | 11 | Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 4 ;90 mm X 90mmх200 за SHILLER-AT -4 | БР. | 20 |  |  |  |  | 0.5
4 | 12 | Регистрираща хартия за ЕКГ 57mm*25mt(int.12mm)"TRAZO NEGRO/BLACK TRACE"-ролка | БР. | 20 |  |  |  |  | 0.5
4 | 13 | Регистрираща хартия за ЕКГ 80mm*30mt(int.12mm)"INNOMED"-ролка | БР. | 20 |  |  |  |  | 0.5
4 | 14 | Регистрираща хартия за ЕКГ Фокуда 63*30-ролка | БР. | 80 |  |  |  |  | 1
4 | 15 | Регистрираща хартия за модел "Z" CTG 152х100х150 x НР | БР. | 20 |  |  |  |  | 0.5
4 | 16 | РЕНГЕНОВИ ФИЛМИ /зъбни/ БР. бр/бр | кутия | 5 |  |  |  |  | 1
4 | 17 | РЕНГЕНОВИ ФИЛМИ 35/35 БР. бр | кутия | 5 |  |  |  |  | 1
4 | 18 | Ръкохватка за електронож | БР. | 50 |  |  |  |  | 2
4 | 19 | СТЕРИЛИЗАЦИОННО ФОЛИО 100/200 | БР. | 20 |  |  |  |  | 4
4 | 20 | СТЕРИЛИЗАЦИОННО ФОЛИО 150/200 | БР. | 10 |  |  |  |  | 1
4 | 21 | СТЕРИЛИЗАЦИОННО ФОЛИО 250/100 | БР. | 10 |  |  |  |  | 1
4 | 22 | СТЕРИЛИЗАЦИОННО ФОЛИО 250/200 | БР. | 10 |  |  |  |  | 1
4 | 23 | СТЕРИЛИЗАЦИОННО ФОЛИО 75/200 | БР. | 10 |  |  |  |  | 1
4 | 24 | Ултразвуков гел за ЕКГ | кг. | 50 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Обща стойност на гаранцията за всички номенклатурни единици |  |  |  | 47.05